ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Преобразователь частоты на среднее напряжение 3, 6, 10 кВ

для регулирования скорости асинхронных и синхронных электродвигателей

- Контактная информация

| Исполнитель |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Адрес |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| E-mail |  |
| Применение |  |
| Страна |  |
| Отрасль |  |
| Предприятие-заказчик |  |
| Название объекта |  |

- Технологический процесс

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Описание технологического процесса |  |
| Задачи электропривода в технологии процесса |  |
| Планируемый диапазон регулирования |  |
| Режим работы (количество одновременно работающих двигателей) |  |

- Параметры электродвигателей (группы электродвигателей)

| Наименование параметра |  | Значение (группы электродвигателей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Двигатель 1 | Двигатель 2 | Двигатель 3 | Двигатель 4 | Двигатель 5 |
| Тип двигателя | Асинхронный |  |  |  |  |  |
|  | Синхронный |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  |  |
| Завод-изготовитель, год выпуска, маркировка |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная мощность, кВт |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток статора, А |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение статора, кВ |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная частота вращения, об/мин |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный КПД, % |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный cos φ |  |  |  |  |  |  |
| Кратность пускового тока, Iпуск/Iном |  |  |  |  |  |  |
| Кратность пускового момента, Mпуск/Mном |  |  |  |  |  |  |
| Тип возбудителя (для синхронных двигателей) | Статический |  |  |  |  |  |
|  | Вращающийся |  |  |  |  |  |
| Параметры возбуждения (для синхронных двигателей) | Напряжение, В |  |  |  |  |  |
|  | Ток, А |  |  |  |  |  |
| Возможность внешнего управления током возбуждения |  |  |  |  |  |  |
| Канал задания тока возбуждения |  |  |  |  |  |  |
| Требуется поставка возбудителя (для синхронных двигателей) |  |  |  |  |  |  |
| Датчик скорости (нет/тип, параметры) |  |  |  |  |  |  |

При количестве двигателей >5 используйте группировку двигателей и механизмов соответственно.

- Параметры механизмов

| Параметр |  | Значение (группы механизмов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Механизм 1 | Механизм 2 | Механизм 3 | Механизм 4 | Механизм 5 |
| Наименование приводимого механизма |  |  |  |  |  |  |
| Тип приводимого механизма |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная скорость вращения, об/мин |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая точность поддержания частоты вращения, % |  |  |  |  |  |  |
| Мощность приводимого механизма при номинальной частоте вращения, кВт, не более |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный момент, Н∙м |  |  |  |  |  |  |
| Пусковой момент, Н∙м |  |  |  |  |  |  |
| Момент инерции, кг∙м2 |  |  |  |  |  |  |
| Перегрузка | % от номинальной |  |  |  |  |  |
|  | длительность, с |  |  |  |  |  |
| Способ торможения | выбегом |  |  |  |  |  |
|  | принудительное (указать время торможения, с) |  |  |  |  |  |

- Данные питающей сети

| Параметр |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение сети, кВ |  |  |
| Мощность питающего трансформатора, кВА |  |  |
| Напряжение короткого замыкания Uk, % |  |  |
| Установившийся ток КЗ на шинах, кА |  |  |
| Кол-во секций в составе распределительного устройства (РУ) |  |  |
| Распределение электродвигателей по секциям шин, кол-во | 1 секция |  |
|  | 2 секция |  |
|  | 3 секция |  |
|  | 4 секция |  |

- Требования к системе частотного регулирования

| Параметр |  |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Планируемое количество преобразователей частоты, шт. |  |  |  |
| Пульсность выпрямителя (18/24/30/36/48/54) |  |  |  |
| Конструктивное исполнение (IP21, IP31, IP54) |  |  |  |
| Шунтирование силовых блоков |  |  |  |
| Температура окружающей среды при эксплуатации, оС |  | мин. |  |
|  |  | макс. |  |
| Температура в помещении с СЧР, оС |  | мин. |  |
|  |  | макс. |  |
| Прочие условия (влажность <80%, высота над уровнем моря <1000 м) |  |  |  |
| Наличие агрессивной среды |  |  |  |
| Способ ввода/вывода силовых кабелей |  | Сверху |  |
|  |  | Снизу |  |
| Питание цепей управления, В |  |  |  |
| Возможность предоставления цепей питания =220 В для собственных нужд СЧР |  |  |  |
| Возможность предоставления синхронизирующего напряжения 100 В с каждой секции шин, питающих электродвигатели |  |  |  |
| Расстояние от РУ-6(10) кВ до предполагаемого места установки ПЧ, м |  |  |  |
| Расстояние от предполагаемого места установки ПЧ до двигателя, м |  |  |  |
| Канал обмена с СЧР | физический (аналоговые и дискретные входы/выходы) |  |  |
|  | информационный |  |  |
| Протокол информационного канала (Modbus RTU, Profibus, др.) |  |  |  |
| Необходимость управления работой вспомогательных механизмов (напорные задвижки, клапана и т.д.) Необходимо предоставление технологического регламента управления |  |  |  |
| Встроенный ПИД-регулятор ПЧ Позволяет автоматически поддерживать значение технологического параметра в заданном диапазоне |  |  |  |
| Режим байпаса на базе ячеек СЧР В случае вывода в ремонт ПЧ предусмотреть возможность осуществить прямой пуск агрегата ячейками, входящими в комплект поставки СЧР |  |  |  |
| Режим синхронного перехода Данный режим позволяет осуществить перевод ЭД, питаемого (регулируемого) от ПЧ, на питание от сети или обратный перевод ЭД, питаемого от сети, на питание от ПЧ («подхват от сети») |  |  |  |
| Требования к БМЗ (при его наличии) |  |  |  |
| Поставка оборудования системы частотного регулирования в блочно-модульном здании (БМЗ) |  |  |  |
| Тип фундамента |  |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения здания по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |
| Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92, |  |  |  |
| Расчётная температура воздуха в летние периоды, 0С |  |  |  |
| Сейсмостойкость по шкале MSK-64 |  |  |  |
| Уровень ответственности объекта |  |  |  |
| Степень огнестойкости здания |  |  |  |
| Класс конструктивной пожарной безопасности |  |  |  |
| Класс функциональной пожарной безопасности |  |  |  |
| Категория здания по пожарной и взрывопожарной опасности |  |  |  |
| Окраска |  |  |  |
| Дополнительные требования к БМЗ: |  |  |  |

- Дополнительное оборудование к системе частотного регулирования

| Параметр |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Источник бесперебойного питания терминала системы управления, мин |  |  |
| Дифференциальная защита для электродвигателей более 5 МВт |  |  |
| Выбор оборудования для управления, визуализации, мониторинга |  |  |
| Встроенный пульт управления с цветным графическим дисплеем и кнопочным управлением |  |  |
| Встроенный пульт управления на базе панельного компьютера с цветным сенсорным дисплеем диагональю 12,1” |  |  |
| Выносной пульт управления на базе ПК/ноутбука |  |  |
| Шкаф управления со встроенным пультом управления на базе панельного компьютера с сенсорным жидкокристаллическим экраном (для вариантов с возможностью поочередного подключения нескольких ЭД к одному ПЧ) |  |  |
| Существующее оборудование РУ для применения в составе системы частотного регулирования |  |  |
| Ячейки прямого пуска | Тип, кол-во |  |
|  | Ток электродинамической стойкости, кА |  |
|  | Номинальный ток сборных шин, А |  |
|  | Терминал РЗА |  |
| Резервные ячейки для подключения преобразователя частоты к питающей секции шин | Тип, кол-во |  |
|  | Ток электродинамической стойкости, кА |  |
|  | Номинальный ток сборных шин, А |  |
|  | Терминал РЗА |  |
| Дополнительные услуги |  |  |
| Шеф-монтажные работы |  |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |

Дополнительная информация

Примечание:

Желательный срок поставки:

| Опросный лист заполнил: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Должность |  | Подпись |  | Ф.И.О. |

Дата:

| « |  | » |  | 20 |  | г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Изготовитель:

ООО НПП "ЭКРА"

428003, РФ, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3

E-mail: ekra@ekra.ru

www.ekra.ru

Телефоны/факсы:
(8352) 22-01-10
(8352) 22-01-30 (автосекретарь)

Техническая консультация:

Директор департамента

Паймурзов Александр Геннадьевич

Тел: (8352) 22-01-10 доб. 1143

E-mail:  paymurzov_ag@ekra.ru