ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Система плавного включения (СПВ) трансформаторов мощностью до 100МВА с напряжением включаемой обмотки до 15кВ на основе  пускового устройства типа ШПТУ

- Контактная информация

| Исполнитель |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Адрес |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| E-mail |  |
| Применение |  |
| Страна |  |
| Отрасль |  |
| Предприятие-заказчик |  |
| Название объекта |  |

- Параметры включаемого трансформатора

| Наименование параметра | Значение (группы трансформаторов)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трансформатор 1 | Трансформатор 2 | Трансформатор 3 | Трансформатор 4 |
| Тип трансформатора |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |
| Завод-изготовитель, год выпуска |  |  |  |  |
| Номинальная мощность, кВА |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, В |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение вторичной обмотки, В |  |  |  |  |
| Коэффициент трансформации |  |  |  |  |
| Напряжение короткого замыкания Uk, % |  |  |  |  |
| Ток холостого хода, % |  |  |  |  |
| Условное обозначение схемы и группы соединения обмоток: Y/Yн-0, Y/Y-0; ∆/Y-11; Y/∆-11; Y/ Y, Y/Zн-11 |  |  |  |  |

*при количестве трансформаторов >4 используйте разделение по группам

- Данные питающей сети

| Параметр |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Напряжение, кВ |  |  |
| Установившийся ток КЗ на шинах, кА |  |  |
| Кол-во секций в составе распределительного устройства (РУ) |  |  |
| Распределение трансформаторов по секциям шин, кол-во | 1 секция |  |
|  | 2 секция |  |
|  | 3 секция |  |
|  | 4 секция |  |

- Требования к системе плавного включения

| Параметр |  |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Планируемое количество пусковых устройств ШПТУ, шт. |  |  |  |
| Конструктивное исполнение (IP20; IP41 - в БМЗ) |  |  |  |
| Температура окружающей среды при эксплуатации, оС |  | мин. |  |
|  |  | макс. |  |
| Температура в помещении с СПВ, оС |  | мин. |  |
|  |  | макс. |  |
| Прочие условия (влажность <95%, высота над уровнем моря <1000 м) |  |  |  |
| Способ ввода/вывода силовых кабелей | Сверху |  |  |
|  | Снизу |  |  |
| Вид обслуживания | Одностороннее |  |  |
|  | Двухстороннее |  |  |
| Питание цепей управления, В |  |  |  |
| Возможность предоставления цепей питания =220 В для собственных нужд СПВ |  |  |  |
| Расстояние от РУ-6(10) кВ до предполагаемого места установки СПВ, м |  |  |  |
| Расстояние от предполагаемого места установки СПВ до трансформатора, м |  |  |  |
| Протокол информационного канала (Modbus RTU, Profibus, др.) |  |  |  |
| Необходимость функции резервирования пускового устройства (при количестве ШПТУ более 2 шт.) |  |  |  |
| Требования к БМЗ (при его наличии) |  |  |  |
| Поставка оборудования СПВ в блочно-модульном здании (БМЗ) |  |  |  |
| Тип фундамента |  |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения здания по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |
| Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92, |  |  |  |
| Расчётная температура воздуха в летние периоды, 0С |  |  |  |
| Сейсмостойкость по шкале MSK-64 |  |  |  |
| Уровень ответственности объекта |  |  |  |
| Степень огнестойкости здания |  |  |  |
| Класс конструктивной пожарной безопасности |  |  |  |
| Класс функциональной пожарной безопасности |  |  |  |
| Категория здания по пожарной и взрывопожарной опасности |  |  |  |
| Окраска |  |  |  |
| Дополнительные требования к БМЗ: |  |  |  |

- Дополнительное оборудование к системе плавного включения

| Параметр |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Выбор оборудования для управления, визуализации, мониторинга |  |  |
| Пульты управления оператора | На базе промышленной панели в составе ШУ |  |
|  | Выносной пульт управления на базе ПК/ноутбука |  |
| Существующее оборудование РУ для применения в составе системы плавного пуска |  |  |
| Ячейки прямого пуска | Тип, кол-во |  |
|  | Ток электродинамической стойкости, кА |  |
|  | Номинальный ток сборных шин, А |  |
|  | Терминал РЗА |  |
| Резервные ячейки для подключения ШПТУ к секции | Тип, кол-во |  |
|  | Ток электродинамической стойкости, кА |  |
|  | Номинальный ток сборных шин, А |  |
|  | Терминал РЗА |  |
| Дополнительные услуги |  |  |
| Шеф-монтажные работы |  |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |

Дополнительная информация

Примечание:

Желательный срок поставки:

| Опросный лист заполнил: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Должность |  | Подпись |  | Ф.И.О. |

Дата:

| « |  | » |  | 20 |  | г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Изготовитель:

ООО НПП "ЭКРА"

428003, РФ, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3

E-mail: ekra@ekra.ru

www.ekra.ru

Телефоны/факсы:
(8352) 22-01-10
(8352) 22-01-30 (автосекретарь)

Техническая консультация:

Директор департамента

Паймурзов Александр Геннадьевич

Тел: (8352) 22-01-10 доб. 1143

E-mail:  paymurzov_ag@ekra.ru