Карта заказа шкафа информационной безопасности

ШНЭ 2085.00Х

(редакция 05.2024)

| Объект |  |
| --- | --- |
|  | (организация, ведомственная принадлежность) |

Отметьте знаком и  требуемые позиции, или впишите соответствующие параметры.

Обращаем внимание, что при отсутствии выбора одних или нескольких позиций в карте заказа, для запуска в производство будут выбраны типовые параметры их значений.

| Заказываемый шкаф: |  | Шкаф информационной безопасности телекоммуникационный ШНЭ 2085.001 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Шкаф информационной безопасности серверный ШНЭ 2085.002 |
| Количество шкафов: |  |  |

| - Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS* |
| * - универсальная система классификации и кодирования оборудования |  |  |

- Конструктивные требования

|  | Козырек* |  |  | нет (типовое исполнение) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100 мм |  | 200 мм |
|  | Габаритные размеры каркаса шкафа** (ШхГхВ), мм |  |  | 800 х 1000 х 2000 (типовое исполнение) |  |  |
|  |  |  |  | 808 х 1000 х 2000 |  |  |
|  |  |  |  | Другое |  |  |
|  | Передняя дверь шкафа |  |  | Стеклянная (типовое исполнение) |  |  |
|  |  |  |  | Другое |  |  |
|  | Задняя дверь шкафа |  |  | Металлическая сдвоенная (типовое исполнение) |  |  |
|  |  |  |  | Другое |  |  |
|  | Климат-контроль*** |  |  | Система вентиляции: дверная (типовое исполнение) |  |  |
|  |  |  |  | Система вентиляции: потолочная |  |  |
|  | Цоколь |  |  | 200 мм (типовое исполнение) |  |  |
|  |  |  |  | 100 мм |  |  |
|  | Подвод кабеля |  |  | Снизу шкафа через ступенчатые кабельные вводы (типовое исполнение) |  |  |
|  |  |  |  | Сверху шкафа через потолочную панель |  |  |
|  |  |  |  | Другое |  |  |
| Характеристики шкафа для типового исполнения: - конструктив ШМЭ (производства НПП «ЭКРА»); - для шкафа шириной 800 (808) мм дверь задняя распашная, для шкафа шириной 600 (608) мм – одинарная; - климатическое исполнение УХЛ4; - цвет шкафа и козырька RAL 7035, цвет цоколя RAL 7022. |  |  |  |  |  |  |

* - для шкафов с двусторонним обслуживанием козырёк устанавливается спереди и сзади, а для одностороннего – только спереди

** - высота и глубина шкафа дана без учета рым-болтов (55 мм) и ручек (60 мм)

- Выбор комплектации шкафа:

| Наименование |  |  | Другая информация | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сервер информационной безопасности технические характеристики (не ниже): |  |  |  |  |
| - процессор Xeon8C 2.1GHz(11MB) |  |  |  |  |
| - ОЗУ: 1 модуль 16Gb |  |  |  |  |
| - ЗУ: 4 жестких диска по 4TB |  |  |  |  |
| - контроллер RAID 0/1/10/5/50/6/60 |  |  |  |  |
| - двухпортовый сетевой адаптер |  |  |  |  |
| - резервирование блока питания |  |  |  |  |
| Программное обеспечение сервера информационной безопасности |  |  |  |  |
| - операционная система: |  |  |  |  |
| - антивирусное ПО |  |  |  |  |
| - ПО централизованного управления антивирусной защитой |  |  |  |  |
| - ПО резервного копирования и восстановления данных |  |  |  |  |
| - ПО централизованного управления системой резервного копирования и восстановления данных |  |  |  |  |
| - дополнительное ПО |  |  |  |  |
| Система обнаружения вторжений |  |  |  |  |
| - программно-аппаратный комплекс |  |  |  |  |
| - сертификат на активацию базовой лицензии |  |  |  |  |
| - сертификат на сервис технической поддержки на год(а) |  |  |  |  |
| Сервер Системы обнаружения вторжений технические характеристики (не ниже): |  |  |  |  |
| - процессор Intel® Core™ i7 или аналог |  |  |  |  |
| - ОЗУ: 1 модуль 32 ГБ |  |  |  |  |
| - ЗУ: не менее 1 ТБ (рекомендуется SSD-диск) |  |  |  |  |
| - контроллер RAID 0/1/10/5/50/6/60 |  |  |  |  |
| - не менее 4-х сетевых адаптеров |  |  |  |  |
| - резервирование блока питания |  |  |  |  |
| Программное обеспечение системы обнаружения вторжений |  |  |  |  |
| - операционная система Astra Linux Special Edition |  |  |  |  |
| - антивирусное ПО |  |  |  |  |
| - сертификат на активацию базовой лицензии антивирусного ПО |  |  |  |  |
| - сертификат на сервис технической поддержки на год(а) для антивирусного ПО |  |  |  |  |
| - ПО резервного копирования и восстановления данных |  |  |  |  |
| - сертификат на активацию базовой лицензии системы резервного копирования |  |  |  |  |
| - сертификат на сервис технической поддержки на года для системы резервного копирования |  |  |  |  |
| - дополнительное ПО |  |  |  |  |
| Криптошлюз/межсетевой экран |  |  |  |  |
| - сертификат на право использования |  |  |  |  |
| - сертификат на сервис технической поддержки на год(а) |  |  |  |  |
| Коммутатор * |  |  |  |  |
| - порты |  |  |  |  |
| - порты |  |  |  |  |
| - порты |  |  |  |  |
| KVM-консоль (ЖК-дисплей 17”, клавиатура, тачпад) |  |  |  |  |
| Кросс оптический |  |  |  |  |
| Патч-панель на RJ-45 24 порта |  |  |  |  |
| ПДС диагностики (16 дискретных входа) - интерфейсы - напряжение питания дискретных входов - стандарт передачи данных |  |  |  |  |

* - максимальное типовое количество портов 28.

- Основные технические характеристики питания шкафа

Организация гарантированного питания:

| Источник бесперебойного питания |  |
| --- | --- |
| Номинальная выходная мощность, |  |
| Продолжительность работы в автономном режиме, час |  |

Входные параметры шкафа:

| Основное питание шкафа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания |  | 220 VDC | АВР |
|  |  | 220 VAC |  |
| Количество вводов питания |  |  |  |
| Тип автоматического выключателя * |  |  |  |
|  |  | Другое |  |
| Производитель автоматического выключателя | Подбирается заводом-изготовителем |  |  |
| Сечение провода кабеля питания | мм2 |  |  |
| Резервное питание шкафа |  |  |  |
| Напряжение питания |  | 220 VDC | АВР |
|  |  | 220 VAC |  |
|  |  | нет |  |
| Количество вводов питания |  |  |  |
| Тип автоматического выключателя * |  |  |  |
|  |  | Другое |  |
| Производитель автоматического выключателя | Подбирается заводом-изготовителем |  |  |
| Сечение провода кабеля питания | мм2 |  |  |
| Питание цепей освещения и вентиляции шкафа |  |  |  |
| Отдельный ввод для питания цепей освещения и вентиляции шкафа |  | да (220 VAC) |  |
|  |  | нет |  |
| Тип автоматического выключателя |  | 10 A, хар.К (типовое исполнение) |  |
|  |  | Другое |  |
| Фирма автоматического выключателя | Подбирается заводом-изготовителем |  |  |
| Сечение провода кабеля питания | от 0,5 до 6 мм2 |  |  |

- Дополнительное оборудование:

|  | Наименование | Другая информация | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Переносной жесткий диск на 1TB |  |  |
|  | Другое: |  |  |

- Комплектация ЗИП*

|  | Наименование | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
|  | Жесткий диск 1 TB |  |
|  | Жесткий диск 4 TB |  |
|  | Блок питания сервера |  |
|  | Криптошлюз/межсетевой экран |  |
|  | Коммутатор |  |
|  | Другое: |  |
|  | Отсутствует | - |

* - один комплект на поставку

- Дополнительные требования

| - Предприятие-изготовитель: | ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3. |
| --- | --- |

| - Заказчик: | Предприятие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |