# Карта заказа шкафа телекоммуникационного ШНЭ 2082.00Х

(редакция 05.2024)

| Объект |  |
| --- | --- |
|  | (организация, ведомственная принадлежность) |

Отметьте знаком  и  требуемые позиции, или впишите соответствующие параметры.

Обращаем внимание, что при отсутствии выбора одних или нескольких позиций в карте заказа, для запуска в производство будут выбраны типовые параметры их значений.

| Заказываемый шкаф: |  |
| --- | --- |
| Количество шкафов: |  |

| - Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа |  |  |
| --- | --- | --- |
| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS* |
| * - универсальная система классификации и кодирования оборудования |  |  |

- Конструктивные требования

|  | Козырек* |  | нет (типовое исполнение) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 мм |  |  |  | 200 мм |  |  |
|  | Способ обслуживания | Двухстороннее (типовое исполнение) |  | Одностороннее |  |  |  | Навесное |  |
|  | Габаритные размеры каркаса шкафа** (ШхГхВ), мм |  | 800 х 800 х 2000 (утопленные стенки) |  | 800 х 800 х 2000 |  |  |  | 800 х 500 х 1200 |
|  |  |  | 808 х 800 х 2000 (типовой конструктив ЭКРА) |  | 808 х 800 х 2000 |  |  |  | 600 x 400 x 600 |
|  |  |  | 800 х 600 х 2000 |  | 800 х 600 х 2000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 808 х 600 х 2000 |  | 808 х 600 х 2000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Другое |  |  |  |  |  |  |
|  | Передняя дверь шкафа |  | Стеклянная обзорная (типовое исполнение) |  |  |  |  |  | Металлическая (типовое исполнение) |
|  |  |  | Другое |  |  |  |  |  | Другое |
|  | Задняя дверь шкафа |  | Металлическая сдвоенная (типовое исполнение) | — |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другое |  |  |  |  |  |  |
|  | Климат-контроль*** |  | Система принудительной вентиляции (типовое исполнение) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другое |  |  |  |  |  |  |
|  | Цоколь |  | 200 мм (типовое исполнение) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвод кабеля |  | Снизу шкафа через ступенчатые кабельные вводы (типовое исполнение) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сверху шкафа через потолочную панель |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другое |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики шкафа для типового исполнения: - конструктив ШМЭ (производства НПП «ЭКРА»); - для шкафа шириной 800 (808) мм дверь задняя распашная, для шкафа шириной 600 (606) мм – одинарная; - климатическое исполнение УХЛ4 (УХЛ3.1 для АЭС); - цвет шкафа и козырька RAL 7035, цвет цоколя RAL 7022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - для шкафов с двухсторонним обслуживанием козырёк устанавливается спереди и сзади, а для одностороннего – только спереди

** - высота и глубина шкафа дана без учета рым-болтов (55 мм) и ручек (60 мм)

***- для контроля температуры в шкафу будет установлен термостат с выходом типа «сухой контакт», если требуется установка цифрового датчика температуры (с выходом RS-485 или 4-20 мА), то необходимо это указать в разделе «Дополнительные требования».

- Выбор комплектации шкафа:

| Наименование |  |  |  |  |  | Другая информация | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порт-сервер в Ethernet |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутатор типоисполнение №1* |  |  |  |  |  |  |  |
| - порты |  |  |  |  |  |  |  |
| - порты |  |  |  |  |  |  |  |
| - порты |  |  |  |  |  |  |  |
| - порты |  |  |  |  |  |  |  |
| - поддержка протокола синхронизации PTPv2 |  | да |  | нет |  |  |  |
| - уровень: |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутатор типоисполнение №2* |  |  |  |  |  |  |  |
| - порты |  |  |  |  |  |  |  |
| - порты |  |  |  |  |  |  |  |
| - порты |  |  |  |  |  |  |  |
| - порты |  |  |  |  |  |  |  |
| - поддержка протокола синхронизации PTPv2 |  | да |  |  | нет |  |  |
| - уровень: |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство RedBox |  |  |  |  |  |  |  |
| - порты A и B |  |  |  |  |  |  |  |
| - порт uplink |  |  |  |  |  |  |  |
| Сервер точного времени, антенна, коаксиальный кабель |  |  |  |  |  |  |  |
| Кросс оптический - розетки - тип полировки - тип оптического кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДС диагностики - интерфейсы - напряжение питания дискретных входов - стандарт передачи данных |  |  |  |  |  |  |  |

* - максимальное типовое количество портов 28.

- Входные параметры шкафа:

| Основное питание шкафа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания |  | 220 VDC (типовое решение) | АВР |
|  |  | 220 VAC |  |
| Количество вводов питания |  |  |  |
| Тип автоматического выключателя |  |  |  |
|  |  | Другое |  |
| Производитель автоматического выключателя | Подбирается заводом-изготовителем |  |  |
| Сечение провода кабеля питания | от 1,5 до 6 мм2 |  |  |
| Резервное питание шкафа |  |  |  |
| Напряжение питания |  | 220 VDC (типовое решение) | АВР |
|  |  | 220 VAC |  |
|  |  | нет |  |
| Количество вводов питания |  |  |  |
| Тип автоматического выключателя |  |  |  |
|  |  | Другое |  |
| Производитель автоматического выключателя | Подбирается заводом-изготовителем |  |  |
| Сечение провода кабеля питания | от 1,5 до 6 мм2 |  |  |

Входные параметры шкафа. Продолжение.

| Питание цепей освещения и вентиляции шкафа |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отдельный ввод для питания цепей освещения и вентиляции шкафа |  | да (220 VAC) |
|  |  | нет |
| Тип автоматического выключателя |  | 10 A, хар.К (типовое исполнение) |
|  |  | Другое |
| Производитель автоматического выключателя | Подбирается заводом-изготовителем |  |
| Сечение провода кабеля питания | от 1,5 до 6 мм2 |  |

- Комплектация ЗИП

|  | Наименование |  |  |  |  |  | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коммутатор типоисполнение №1* |  |  |  |  |  |  |
|  | - порты |  |  |  |  |  |  |
|  | - порты |  |  |  |  |  |  |
|  | - порты |  |  |  |  |  |  |
|  | - порты |  |  |  |  |  |  |
|  | - поддержка протокола синхронизации PTPv2 |  | да |  | нет |  |  |
|  | - уровень: |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммутатор типоисполнение №2* |  |  |  |  |  |  |
|  | - порты |  |  |  |  |  |  |
|  | - порты |  |  |  |  |  |  |
|  | - порты |  |  |  |  |  |  |
|  | - порты |  |  |  |  |  |  |
|  | - поддержка протокола синхронизации PTPv2 |  | да |  | нет |  |  |
|  | - уровень: |  |  |  |  |  |  |
|  | Сервер точного времени, антенна, коаксиальный кабель |  |  |  |  |  |  |
|  | Другое: |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствует |  |  |  |  |  | - |

* - максимальное типовое количество портов 28.

- Дополнительные требования

| - Предприятие-изготовитель: | ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3. |
| --- | --- |

| - Заказчик: | Предприятие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |