Бланк уставок

преобразователя аналоговых и дискретных сигналов типа БЭ2704 702

(ПАДС)

(версия программного обеспечения 751_341)

| Объект |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |
| Дата |  |

Этот лист специально оставлен пустым

Коэффициенты преобразования

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Первичная величина датчика аналогового входа IА, А (0,001 .. 1000000,000 шаг 0,001) |  |
| 2 | Вторичная величина датчика аналогового входа IА, А (1 .. 5 шаг 1) |  |
| 3 | Первичная величина датчика аналогового входа UА, В (0,001 .. 1000000,000 шаг 0,001) |  |
| 4 | Вторичная величина датчика аналогового входа UА, В (0,001 .. 1000000,000 шаг 0,001) |  |
| 5 | Вторичная величина датчика аналогового входа 3U0, В (57.70... 173.20 шаг 0,01) |  |

Уставки задаются в первичных величинах!

# Уставки ПО и ИО

## Уставки ПО и ИО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ПО по I2, А (50,00 .. 2000,00 шаг 0,01) |  |
| 2 | Ток срабатывания ПО по 3I0, А (50,00 .. 2000,00 шаг 0,01) |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ПО по U2, В (1100,0 .. 13200,0 шаг 0,1) |  |
| 4 | Напряжение срабатывания ПО по 3U0, В (1100,0 .. 22000,0 шаг 0,1) |  |

# Служебные параметры

## Общие

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала «Вывод терминала» по входу | - |
| 2 | Базовый вектор (U1, Ua, Uab, I1, Ia, Iab) | Ua |
| 3 | Язык (русский, английский) | русский |

## Установка схемы ТН и ТТ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Источник 3I0 (измеряется, вычисляется) | вычисляется |
| 2 | Источник 3U0 (измеряется, вычисляется) | вычисляется |

## Конфигурирование SG

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 1 цепи тока по входу | 1 Атрибут I |
| 2 | Инверсия сигнала 1 I (нет, есть) | нет |
| 3 | Прием сигнала 2 цепи тока по входу | 2 Атрибут I |
| 4 | Инверсия сигнала 2 I (нет, есть) | нет |
| 5 | Прием сигнала 1 напряжения по входу | 3 Атрибут U |
| 6 | Инверсия сигнала 1 U (нет, есть) | нет |
| 7 | Прием сигнала 2 напряжения по входу | 4 Атрибут U |
| 8 | Инверсия сигнала 2 U (нет, есть) | нет |

## Конфигурирование выходных реле

| № | Логические сигналы | Дискретный сигнал № (по умолчанию) | Дискретный сигнал № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле К1:X101 дискретного сигнала N | - |  |
| 2 | Вывод на выходное реле К2:X101 дискретного сигнала N | - |  |
| 3 | Вывод на выходное реле К3:X101 дискретного сигнала N | - |  |
| 4 | Вывод на выходное реле К4:X101 дискретного сигнала N | - |  |
| 5 | Вывод на выходное реле К5:X101 дискретного сигнала N | - |  |
| 6 | Вывод на выходное реле К6:X101 дискретного сигнала N | - |  |
| 7 | Вывод на выходное реле К7:X101 дискретного сигнала N | - |  |
| 8 | Вывод на выходное реле К8:X101 дискретного сигнала N | - |  |
| 9 | Вывод на выходное реле К9:X102 дискретного сигнала N | - |  |
| 10 | Вывод на выходное реле К10:X102 дискретного сигнала N | - |  |
| 11 | Вывод на выходное реле К11:X102 дискретного сигнала N | - |  |
| 12 | Вывод на выходное реле К12:X102 дискретного сигнала N | - |  |
| 13 | Вывод на выходное реле К13:X102 дискретного сигнала N | - |  |
| 14 | Вывод на выходное реле К14:X102 дискретного сигнала N | - |  |
| 15 | Вывод на выходное реле К15:X102 дискретного сигнала N | - |  |
| 16 | Вывод на выходное реле К16:X102 дискретного сигнала N | - |  |
| 17 | Вывод на выходное реле К17:X103 дискретного сигнала N | - |  |
| 18 | Вывод на выходное реле К18:X103 дискретного сигнала N | - |  |
| 19 | Вывод на выходное реле К19:X103 дискретного сигнала N | - |  |
| 20 | Вывод на выходное реле К20:X103 дискретного сигнала N | - |  |
| 21 | Вывод на выходное реле К21:X103 дискретного сигнала N | - |  |
| 22 | Вывод на выходное реле К22:X103 дискретного сигнала N | - |  |
| 23 | Вывод на выходное реле К23:X103 дискретного сигнала N | - |  |
| 24 | Вывод на выходное реле К24:X103 дискретного сигнала N | - |  |

# Настройка 9-2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Включить поток (нет, есть) | нет |
| 2 | MAC-адрес | 010CCD040001 |
| 3 | svID | EKRAMU0101 |
| 4 | Резервирование (PRP-1, HSR) | PRP-1 |
| 5 | Наличие VLAN (нет, есть) | нет |
| 6 | Приоритет VLAN (0 ... 7 шаг 1) | 4 |
| 7 | VLAN ID (0 ... 4095 шаг 1) | 0 |
| 8 | AppID (16384 ... 32767 шаг 1) | 16385 |
| 9 | confRev (0 ... 4294967295 шаг 1) | 1 |
| 10 | Поле gmIdentity (нет, есть) | нет |
| 11 | Коррекция угла векторов сигнала (-3,00º… 3,00º шаг 0,01) | 0,00º |
| 12 | Задержка потока (в выборках на 4 кГц) (-20 … 20 шаг 1) | 0 |
| 13 | Qi (хорошее, плохое) | хорошее |
| 14 | Qu (хорошее, плохое) | хорошее |
| 15 | Выставить бит симуляции в режиме тестирования (нет, есть) | нет |

# GOOSE

## Исходящее GOOSE-сообщение

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разрешение на передачу GOOSE (нет, есть) | нет |
| 2 | Групповой MAC адрес | 010CCD010000 |
| 3 | Наличие VLAN (нет, есть) | нет |
| 3 | Приоритет VLAN (0 … 7 с шагом 1) | 4 |
| 4 | Номер VLAN сети (0 … 4095 с шагом 1) | 0 |
| 5 | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppId (0 … 16383 с шагом 1) | 1 |
| 6 | Строковой идентификатор GOOSE сообщения GoId | 1 |
| 7 | Номер конфигурации confRev (0 … 65535 с шагом 1) | 1 |
| 8 | Период передачи GOOSE сообщений при отсутствии изменений, с (1.0 … 60.0 с шагом 0.1) | 2.0 |
| 9 | Добавление поля качества q к выходным сигналам (нет, q вперед, q назад, SPS) | нет |
|  | Сообщение с постоянными смещениями (нет, есть) | нет |
| 10 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 1 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 11 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 2 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 12 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 3 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 13 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 4 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 14 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 5 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 15 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 6 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 16 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 7 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 17 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 8 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 18 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 9 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 19 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 10 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 20 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 11 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 21 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 12 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 22 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 13 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 23 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 14 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 24 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 15 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 25 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 16 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 26 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 17 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 27 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 18 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 28 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 19 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 29 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 20 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 30 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 21 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 31 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 22 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 32 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 23 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 33 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 24 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 34 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 25 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 35 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 26 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 36 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 27 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 37 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 28 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 38 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 29 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 39 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 30 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 40 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 31 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 41 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 32 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 42 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 33 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 43 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 34 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 44 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 35 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 45 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 36 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 46 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 37 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 47 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 38 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 48 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 39 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 49 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 40 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 50 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 41 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 51 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 42 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 52 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 43 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 53 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 44 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 54 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 45 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 55 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 46 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 56 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 47 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 57 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 48 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |

## Управление битом тестирования

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Использование фикс. значения в режиме тестирования (нет, есть) | нет |
| 2 | Фиксированные значения для режима тестирования 1-16 GOOSE (0 … 65535 с шагом 1) | 0 |
| 3 | Фиксированные значения для режима тестирования 1-16 GOOSE (0 … 65535 с шагом 1) | 0 |
| 4 | Фиксированные значения для режима тестирования 1-16 GOOSE (0 … 65535 с шагом 1) | 0 |
| 5 | Тестовые сообщения отключают генерацию ошибки (нет, есть) | нет |
| 6 | Игнорирование бита тестирования (нет, есть) | нет |
| 7 | Прием входящих GOOSE в режиме тестирования (с битом симуляции, без бита симуляции) | с битом симуляции |
| 8 | Бит симуляции для исходящих GOOSE в режиме тестирования (нет, есть) | есть |

## Входящие GOOSE сообщения

| № | Разрешение входа | Значение входа при отсутствии сигнала | Групповой MAC адрec GOOSE сообщения | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppID | Строковый идентификатор GOOSE сообщения GoId | Ожидаемое значение поля confRev | № элемента данных в GOOSE сообщения | Тип элемента данных | № бита в типе double point | № поля качества сигнала q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 2 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 3 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 4 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 5 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 6 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 7 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 8 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 9 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 10 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 11 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 12 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 13 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 14 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 15 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 16 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 17 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 18 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 19 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 20 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 21 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 22 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 23 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 24 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 25 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 26 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 27 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 28 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 29 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 30 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 31 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 32 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 33 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 34 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 35 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 36 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 37 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 38 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 39 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 40 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 41 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 42 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 43 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 44 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 45 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 46 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 47 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 48 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 49 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 50 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 51 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 52 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 53 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 54 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 55 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 56 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 57 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 58 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 59 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 60 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 61 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 62 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 63 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 64 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 65 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 66 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 67 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 68 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 69 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 70 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 71 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 72 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 73 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 74 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 75 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 76 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 77 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 78 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 79 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 80 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 |

| # Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

| Расчет выполнил |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор |  |  |
| Начальник ЦСРЗА |  |  |
|  | (ФИО) | (подпись) |
| Дата |  |  |

# Приложение А

Перечень осциллографируемых и регистрируемых дискретных сигналов

(по умолчанию)

Поскольку дискретные сигналы работают по двоичной логике, информационные статусы сигнала будут определяться двумя положениями сигналов сработанное – 1, не сработанное – 0.

Таблица А.1 – Перечень дискретных сигналов

| № | Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий | Не использовать для пуска | Пуск осцил- лографа c 0/1 | Пуск осцил- лографа c 1/0 | Осциллогра-фирование | Не использать для регистрации | Регистрация сигналов | АСУ (Report) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вход N1:X1 |  |  |  |  |  | V |  |
| 2 | Вход N2:X1 |  |  |  |  |  | V |  |
| 3 | Вход N3:X1 |  |  |  |  |  | V |  |
| 4 | Вход N4:X1 |  |  |  |  |  | V |  |
| 5 | Вход N5:X1 |  |  |  |  |  | V |  |
| 6 | Вход N6:X1 |  |  |  |  |  | V |  |
| 7 | Вход N7:X1 |  |  |  |  |  | V |  |
| 8 | Вход N8:X1 |  |  |  |  |  | V |  |
| 9 | Вход N9:X1 |  |  |  |  |  | V |  |
| 10 | Вход N10:X1 |  |  |  |  |  | V |  |
| 11 | Вход N11:X1 |  |  |  |  |  | V |  |
| 12 | Вход N12:X1 |  |  |  |  |  | V |  |
| 17 | Вход N13:X2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 18 | Вход N14:X2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 19 | Вход N15:X2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 20 | Вход N16:X2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 21 | Вход N17:X2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 22 | Вход N18:X2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 23 | Вход N19:X2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 24 | Вход N20:X2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 25 | Вход N21:X2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 26 | Вход N22:X2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 27 | Вход N23:X2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 28 | Вход N24:X2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 33 | Вход N25:X3 |  |  |  |  |  | V |  |
| 34 | Вход N26:X3 |  |  |  |  |  | V |  |
| 35 | Вход N27:X3 |  |  |  |  |  | V |  |
| 36 | Вход N28:X3 |  |  |  |  |  | V |  |
| 37 | Вход N29:X3 |  |  |  |  |  | V |  |
| 38 | Вход N30:X3 |  |  |  |  |  | V |  |
| 39 | Вход N31:X3 |  |  |  |  |  | V |  |
| 40 | Вход N32:X3 |  |  |  |  |  | V |  |
| 41 | Вход N33:X3 |  |  |  |  |  | V |  |
| 42 | Вход N34:X3 |  |  |  |  |  | V |  |
| 43 | Вход N35:X3 |  |  |  |  |  | V |  |
| 44 | Вход N36:X3 |  |  |  |  |  | V |  |
| 65 | Реле K1:X101 |  |  |  |  |  | V |  |
| 66 | Реле K2:X101 |  |  |  |  |  | V |  |
| 67 | Реле K3:X101 |  |  |  |  |  | V |  |
| 68 | Реле K4:X101 |  |  |  |  |  | V |  |
| 69 | Реле K5:X101 |  |  |  |  |  | V |  |
| 70 | Реле K6:X101 |  |  |  |  |  | V |  |
| 71 | Реле K7:X101 |  |  |  |  |  | V |  |
| 72 | Реле K8:X101 |  |  |  |  |  | V |  |
| 81 | Реле K9:X102 |  |  |  |  |  | V |  |
| 82 | Реле K10:X102 |  |  |  |  |  | V |  |
| 83 | Реле K11:X102 |  |  |  |  |  | V |  |
| 84 | Реле K12:X102 |  |  |  |  |  | V |  |
| 85 | Реле K13:X102 |  |  |  |  |  | V |  |
| 86 | Реле K14:X102 |  |  |  |  |  | V |  |
| 87 | Реле K15:X102 |  |  |  |  |  | V |  |
| 88 | Реле K16:X102 |  |  |  |  |  | V |  |
| 97 | Реле K17:X103 |  |  |  |  |  | V |  |
| 98 | Реле K18:X103 |  |  |  |  |  | V |  |
| 99 | Реле K19:X103 |  |  |  |  |  | V |  |
| 100 | Реле K20:X103 |  |  |  |  |  | V |  |
| 101 | Реле K21:X103 |  |  |  |  |  | V |  |
| 102 | Реле K22:X103 |  |  |  |  |  | V |  |
| 103 | Реле K23:X103 |  |  |  |  |  | V |  |
| 104 | Реле K24:X103 |  |  |  |  |  | V |  |
| 129 | ПО блокировки при неиспр.в цепях напряжения |  |  |  | V |  | V |  |
| 130 | ПО по I2 |  |  |  | V |  | V |  |
| 131 | ПО по 3I0 |  |  |  | V |  | V |  |
| 132 | ПО по U2 |  |  |  | V |  | V |  |
| 133 | ПО по 3U0 |  |  |  | V |  | V |  |
| 134 | Импульс 1PPS внутренний |  |  |  | V |  |  |  |
| 144 | Режим теста |  |  |  | V |  | V |  |
| 208 | Функция ''Логическая ''1'' |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Импульс 1PPS |  |  |  | V |  |  |  |
| 212 | Ошибки входящих GOOSE |  |  |  |  |  | V |  |
| 213 | Активный SNTP2 server |  |  |  |  |  | V |  |
| 214 | Готовность LAN1A |  |  |  | V |  | V |  |
| 215 | Готовность LAN1B |  |  |  | V |  | V |  |
| 216 | Готовность RedBox |  |  |  | V |  | V |  |
| 219 | Синхронизация |  |  |  | V |  | V |  |
| 224 | Пуск аварийного осциллографа |  |  |  | V |  | V |  |
| 225 | GOOSEIN_1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | GOOSEIN_2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | GOOSEIN_3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | GOOSEIN_4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | GOOSEIN_5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | GOOSEIN_6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | GOOSEIN_7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | GOOSEIN_8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | GOOSEIN_9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | GOOSEIN_10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | GOOSEIN_11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | GOOSEIN_12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | GOOSEIN_13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | GOOSEIN_14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | GOOSEIN_15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | GOOSEIN_16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | GOOSEIN_17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | GOOSEIN_18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | GOOSEIN_19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | GOOSEIN_20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | GOOSEIN_21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | GOOSEIN_22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | GOOSEIN_23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | GOOSEIN_24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | GOOSEIN_25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | GOOSEIN_26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | GOOSEIN_27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | GOOSEIN_28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | GOOSEIN_29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | GOOSEIN_30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | GOOSEIN_31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | GOOSEIN_32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | GOOSEIN_33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | GOOSEIN_34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | GOOSEIN_35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | GOOSEIN_36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | GOOSEIN_37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | GOOSEIN_38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | GOOSEIN_39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | GOOSEIN_40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | GOOSEIN_41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | GOOSEIN_42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | GOOSEIN_43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | GOOSEIN_44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | GOOSEIN_45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | GOOSEIN_46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | GOOSEIN_47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | GOOSEIN_48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | GOOSEIN_49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | GOOSEIN_50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | GOOSEIN_51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | GOOSEIN_52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | GOOSEIN_53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | GOOSEIN_54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | GOOSEIN_55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | GOOSEIN_56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | GOOSEIN_57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | GOOSEIN_58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | GOOSEIN_59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | GOOSEIN_60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | GOOSEIN_61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | GOOSEIN_62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | GOOSEIN_63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | GOOSEIN_64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | GOOSEIN_65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | GOOSEIN_66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | GOOSEIN_67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | GOOSEIN_68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | GOOSEIN_69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | GOOSEIN_70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | GOOSEIN_71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | GOOSEIN_72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | GOOSEIN_73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | GOOSEIN_74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | GOOSEIN_75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | GOOSEIN_76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | GOOSEIN_77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | GOOSEIN_78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | GOOSEIN_79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | GOOSEIN_80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | Вход N1:Х1 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | Вход N2:Х1 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | Вход N3:Х1 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | Вход N4:Х1 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | Вход N5:Х1 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | Вход N6:Х1 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | Вход N7:Х1 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | Вход N8:Х1 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | Вход N9:Х1 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | Вход N10:Х1 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | Вход N11:Х1 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | Вход N12:Х1 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | Вход N13:Х2 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | Вход N14:Х2 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | Вход N15:Х2 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | Вход N16:Х2 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | Вход N17:Х2 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | Вход N18:Х2 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | Вход N19:Х2 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | Вход N20:Х2 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | Вход N21:Х2 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | Вход N22:Х2 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | Вход N23:Х2 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Вход N24:Х2 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | Вход N25:Х3 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Вход N26:Х3 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | Вход N27:Х3 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | Вход N28:Х3 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | Вход N29:Х3 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | Вход N30:Х3 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | Вход N31:Х3 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 | Вход N32:Х3 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Вход N33:Х3 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | Вход N34:Х3 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | Вход N35:Х3 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | Вход N36:Х3 с задержкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | Выход выдержки времени №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | Выход выдержки времени №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | Выход выдержки времени №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | Выход выдержки времени №4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | Выход выдержки времени №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | GOOSEOUT_1 |  |  |  |  |  | V |  |
| 354 | GOOSEOUT_2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 355 | GOOSEOUT_3 |  |  |  |  |  | V |  |
| 356 | GOOSEOUT_4 |  |  |  |  |  | V |  |
| 357 | GOOSEOUT_5 |  |  |  |  |  | V |  |
| 358 | GOOSEOUT_6 |  |  |  |  |  | V |  |
| 359 | GOOSEOUT_7 |  |  |  |  |  | V |  |
| 360 | GOOSEOUT_8 |  |  |  |  |  | V |  |
| 361 | GOOSEOUT_9 |  |  |  |  |  | V |  |
| 362 | GOOSEOUT_10 |  |  |  |  |  | V |  |
| 363 | GOOSEOUT_11 |  |  |  |  |  | V |  |
| 364 | GOOSEOUT_12 |  |  |  |  |  | V |  |
| 365 | GOOSEOUT_13 |  |  |  |  |  | V |  |
| 366 | GOOSEOUT_14 |  |  |  |  |  | V |  |
| 367 | GOOSEOUT_15 |  |  |  |  |  | V |  |
| 368 | GOOSEOUT_16 |  |  |  |  |  | V |  |
| 369 | GOOSEOUT_17 |  |  |  |  |  | V |  |
| 370 | GOOSEOUT_18 |  |  |  |  |  | V |  |
| 371 | GOOSEOUT_19 |  |  |  |  |  | V |  |
| 372 | GOOSEOUT_20 |  |  |  |  |  | V |  |
| 373 | GOOSEOUT_21 |  |  |  |  |  | V |  |
| 374 | GOOSEOUT_22 |  |  |  |  |  | V |  |
| 375 | GOOSEOUT_23 |  |  |  |  |  | V |  |
| 376 | GOOSEOUT_24 |  |  |  |  |  | V |  |
| 377 | GOOSEOUT_25 |  |  |  |  |  | V |  |
| 378 | GOOSEOUT_26 |  |  |  |  |  | V |  |
| 379 | GOOSEOUT_27 |  |  |  |  |  | V |  |
| 380 | GOOSEOUT_28 |  |  |  |  |  | V |  |
| 381 | GOOSEOUT_29 |  |  |  |  |  | V |  |
| 382 | GOOSEOUT_30 |  |  |  |  |  | V |  |
| 383 | GOOSEOUT_31 |  |  |  |  |  | V |  |
| 384 | GOOSEOUT_32 |  |  |  |  |  | V |  |
| 385 | GOOSEOUT_33 |  |  |  |  |  | V |  |
| 386 | GOOSEOUT_34 |  |  |  |  |  | V |  |
| 387 | GOOSEOUT_35 |  |  |  |  |  | V |  |
| 388 | GOOSEOUT_36 |  |  |  |  |  | V |  |
| 389 | GOOSEOUT_37 |  |  |  |  |  | V |  |
| 390 | GOOSEOUT_38 |  |  |  |  |  | V |  |
| 391 | GOOSEOUT_39 |  |  |  |  |  | V |  |
| 392 | GOOSEOUT_40 |  |  |  |  |  | V |  |
| 393 | GOOSEOUT_41 |  |  |  |  |  | V |  |
| 394 | GOOSEOUT_42 |  |  |  |  |  | V |  |
| 395 | GOOSEOUT_43 |  |  |  |  |  | V |  |
| 396 | GOOSEOUT_44 |  |  |  |  |  | V |  |
| 397 | GOOSEOUT_45 |  |  |  |  |  | V |  |
| 398 | GOOSEOUT_46 |  |  |  |  |  | V |  |
| 399 | GOOSEOUT_47 |  |  |  |  |  | V |  |
| 400 | GOOSEOUT_48 |  |  |  |  |  | V |  |
| 417 | VIRT19_01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | VIRT19_02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 | VIRT19_03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 | VIRT19_04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | VIRT19_05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | VIRT19_06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 | VIRT19_07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 | VIRT19_08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 | VIRT19_09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | VIRT19_10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | VIRT19_11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 | VIRT19_12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | VIRT19_13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | VIRT19_14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 | VIRT19_15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | VIRT19_16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 | VIRT20_01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | VIRT20_02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 | VIRT20_03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | VIRT20_04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 | VIRT20_05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | VIRT20_06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | VIRT20_07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 440 | VIRT20_08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 441 | VIRT20_09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 442 | VIRT20_10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 | VIRT20_11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | VIRT20_12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 | VIRT20_13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 | VIRT20_14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 | VIRT20_15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 | VIRT20_16 |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение Б

Имена дискретных сигналов в семантике МЭК 61850

Таблица Б.1 – Имена дискретных сигналов в семантике МЭК 61850

| № | Имя сигнала | Имя в семантике МЭК 61850 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вход N1:X1 | QLD/inpGGIO1.Ind1.stVal |
| 2 | Вход N2:X1 | QLD/inpGGIO1.Ind2.stVal |
| 3 | Вход N3:X1 | QLD/inpGGIO1.Ind3.stVal |
| 4 | Вход N4:X1 | QLD/inpGGIO1.Ind4.stVal |
| 5 | Вход N5:X1 | QLD/inpGGIO1.Ind5.stVal |
| 6 | Вход N6:X1 | QLD/inpGGIO1.Ind6.stVal |
| 7 | Вход N7:X1 | QLD/inpGGIO1.Ind7.stVal |
| 8 | Вход N8:X1 | QLD/inpGGIO1.Ind8.stVal |
| 9 | Вход N9:X1 | QLD/inpGGIO1.Ind9.stVal |
| 10 | Вход N10:X1 | QLD/inpGGIO1.Ind10.stVal |
| 11 | Вход N11:X1 | QLD/inpGGIO1.Ind11.stVal |
| 12 | Вход N12:X1 | QLD/inpGGIO1.Ind12.stVal |
| 17 | Вход N13:X2 | QLD/inpGGIO1.Ind13.stVal |
| 18 | Вход N14:X2 | QLD/inpGGIO1.Ind14.stVal |
| 19 | Вход N15:X2 | QLD/inpGGIO1.Ind15.stVal |
| 20 | Вход N16:X2 | QLD/inpGGIO1.Ind16.stVal |
| 21 | Вход N17:X2 | QLD/inpGGIO1.Ind17.stVal |
| 22 | Вход N18:X2 | QLD/inpGGIO1.Ind18.stVal |
| 23 | Вход N19:X2 | QLD/inpGGIO1.Ind19.stVal |
| 24 | Вход N20:X2 | QLD/inpGGIO1.Ind20.stVal |
| 25 | Вход N21:X2 | QLD/inpGGIO1.Ind21.stVal |
| 26 | Вход N22:X2 | QLD/inpGGIO1.Ind22.stVal |
| 27 | Вход N23:X2 | QLD/inpGGIO1.Ind23.stVal |
| 28 | Вход N24:X2 | QLD/inpGGIO1.Ind24.stVal |
| 33 | Вход N25:X3 | QLD/inpGGIO1.Ind25.stVal |
| 34 | Вход N26:X3 | QLD/inpGGIO1.Ind26.stVal |
| 35 | Вход N27:X3 | QLD/inpGGIO1.Ind27.stVal |
| 36 | Вход N28:X3 | QLD/inpGGIO1.Ind28.stVal |
| 37 | Вход N29:X3 | QLD/inpGGIO1.Ind29.stVal |
| 38 | Вход N30:X3 | QLD/inpGGIO1.Ind30.stVal |
| 39 | Вход N31:X3 | QLD/inpGGIO1.Ind31.stVal |
| 40 | Вход N32:X3 | QLD/inpGGIO1.Ind32.stVal |
| 41 | Вход N33:X3 | QLD/inpGGIO1.Ind33.stVal |
| 42 | Вход N34:X3 | QLD/inpGGIO1.Ind34.stVal |
| 43 | Вход N35:X3 | QLD/inpGGIO1.Ind35.stVal |
| 44 | Вход N36:X3 | QLD/inpGGIO1.Ind36.stVal |
| 65 | Реле K1:X101 | QLD/outpGGIO1.Ind1.stVal |
| 66 | Реле K2:X101 | QLD/outpGGIO1.Ind2.stVal |
| 67 | Реле K3:X101 | QLD/outpGGIO1.Ind3.stVal |
| 68 | Реле K4:X101 | QLD/outpGGIO1.Ind4.stVal |
| 69 | Реле K5:X101 | QLD/outpGGIO1.Ind5.stVal |
| 70 | Реле K6:X101 | QLD/outpGGIO1.Ind6.stVal |
| 71 | Реле K7:X101 | QLD/outpGGIO1.Ind7.stVal |
| 72 | Реле K8:X101 | QLD/outpGGIO1.Ind8.stVal |
| 81 | Реле K9:X102 | QLD/outpGGIO1.Ind9.stVal |
| 82 | Реле K10:X102 | QLD/outpGGIO1.Ind10.stVal |
| 83 | Реле K11:X102 | QLD/outpGGIO1.Ind11.stVal |
| 84 | Реле K12:X102 | QLD/outpGGIO1.Ind12.stVal |
| 85 | Реле K13:X102 | QLD/outpGGIO1.Ind13.stVal |
| 86 | Реле K14:X102 | QLD/outpGGIO1.Ind14.stVal |
| 87 | Реле K15:X102 | QLD/outpGGIO1.Ind15.stVal |
| 88 | Реле K16:X102 | QLD/outpGGIO1.Ind16.stVal |
| 97 | Реле K17:X103 | QLD/outpGGIO1.Ind17.stVal |
| 98 | Реле K18:X103 | QLD/outpGGIO1.Ind18.stVal |
| 99 | Реле K19:X103 | QLD/outpGGIO1.Ind19.stVal |
| 100 | Реле K20:X103 | QLD/outpGGIO1.Ind20.stVal |
| 101 | Реле K21:X103 | QLD/outpGGIO1.Ind21.stVal |
| 102 | Реле K22:X103 | QLD/outpGGIO1.Ind22.stVal |
| 103 | Реле K23:X103 | QLD/outpGGIO1.Ind23.stVal |
| 104 | Реле K24:X103 | QLD/outpGGIO1.Ind24.stVal |
| 225 | GOOSEIN_1 | QLD/giGGIO1.Ind1.stVal |
| 226 | GOOSEIN_2 | QLD/giGGIO1.Ind2.stVal |
| 227 | GOOSEIN_3 | QLD/giGGIO1.Ind3.stVal |
| 228 | GOOSEIN_4 | QLD/giGGIO1.Ind4.stVal |
| 229 | GOOSEIN_5 | QLD/giGGIO1.Ind5.stVal |
| 230 | GOOSEIN_6 | QLD/giGGIO1.Ind6.stVal |
| 231 | GOOSEIN_7 | QLD/giGGIO1.Ind7.stVal |
| 232 | GOOSEIN_8 | QLD/giGGIO1.Ind8.stVal |
| 233 | GOOSEIN_9 | QLD/giGGIO1.Ind9.stVal |
| 234 | GOOSEIN_10 | QLD/giGGIO1.Ind10.stVal |
| 235 | GOOSEIN_11 | QLD/giGGIO1.Ind11.stVal |
| 236 | GOOSEIN_12 | QLD/giGGIO1.Ind12.stVal |
| 237 | GOOSEIN_13 | QLD/giGGIO1.Ind13.stVal |
| 238 | GOOSEIN_14 | QLD/giGGIO1.Ind14.stVal |
| 239 | GOOSEIN_15 | QLD/giGGIO1.Ind15.stVal |
| 240 | GOOSEIN_16 | QLD/giGGIO1.Ind16.stVal |
| 241 | GOOSEIN_17 | QLD/giGGIO1.Ind17.stVal |
| 242 | GOOSEIN_18 | QLD/giGGIO1.Ind18.stVal |
| 243 | GOOSEIN_19 | QLD/giGGIO1.Ind19.stVal |
| 244 | GOOSEIN_20 | QLD/giGGIO1.Ind20.stVal |
| 245 | GOOSEIN_21 | QLD/giGGIO1.Ind21.stVal |
| 246 | GOOSEIN_22 | QLD/giGGIO1.Ind22.stVal |
| 247 | GOOSEIN_23 | QLD/giGGIO1.Ind23.stVal |
| 248 | GOOSEIN_24 | QLD/giGGIO1.Ind24.stVal |
| 249 | GOOSEIN_25 | QLD/giGGIO1.Ind25.stVal |
| 250 | GOOSEIN_26 | QLD/giGGIO1.Ind26.stVal |
| 251 | GOOSEIN_27 | QLD/giGGIO1.Ind27.stVal |
| 252 | GOOSEIN_28 | QLD/giGGIO1.Ind28.stVal |
| 253 | GOOSEIN_29 | QLD/giGGIO1.Ind29.stVal |
| 254 | GOOSEIN_30 | QLD/giGGIO1.Ind30.stVal |
| 255 | GOOSEIN_31 | QLD/giGGIO1.Ind31.stVal |
| 256 | GOOSEIN_32 | QLD/giGGIO1.Ind32.stVal |
| 257 | GOOSEIN_33 | QLD/giGGIO1.Ind33.stVal |
| 258 | GOOSEIN_34 | QLD/giGGIO1.Ind34.stVal |
| 259 | GOOSEIN_35 | QLD/giGGIO1.Ind35.stVal |
| 260 | GOOSEIN_36 | QLD/giGGIO1.Ind36.stVal |
| 261 | GOOSEIN_37 | QLD/giGGIO1.Ind37.stVal |
| 262 | GOOSEIN_38 | QLD/giGGIO1.Ind38.stVal |
| 263 | GOOSEIN_39 | QLD/giGGIO1.Ind39.stVal |
| 264 | GOOSEIN_40 | QLD/giGGIO1.Ind40.stVal |
| 265 | GOOSEIN_41 | QLD/giGGIO1.Ind41.stVal |
| 266 | GOOSEIN_42 | QLD/giGGIO1.Ind42.stVal |
| 267 | GOOSEIN_43 | QLD/giGGIO1.Ind43.stVal |
| 268 | GOOSEIN_44 | QLD/giGGIO1.Ind44.stVal |
| 269 | GOOSEIN_45 | QLD/giGGIO1.Ind45.stVal |
| 270 | GOOSEIN_46 | QLD/giGGIO1.Ind46.stVal |
| 271 | GOOSEIN_47 | QLD/giGGIO1.Ind47.stVal |
| 272 | GOOSEIN_48 | QLD/giGGIO1.Ind48.stVal |
| 273 | GOOSEIN_49 | QLD/giGGIO1.Ind49.stVal |
| 274 | GOOSEIN_50 | QLD/giGGIO1.Ind50.stVal |
| 275 | GOOSEIN_51 | QLD/giGGIO1.Ind51.stVal |
| 276 | GOOSEIN_52 | QLD/giGGIO1.Ind52.stVal |
| 277 | GOOSEIN_53 | QLD/giGGIO1.Ind53.stVal |
| 278 | GOOSEIN_54 | QLD/giGGIO1.Ind54.stVal |
| 279 | GOOSEIN_55 | QLD/giGGIO1.Ind55.stVal |
| 280 | GOOSEIN_56 | QLD/giGGIO1.Ind56.stVal |
| 281 | GOOSEIN_57 | QLD/giGGIO1.Ind57.stVal |
| 282 | GOOSEIN_58 | QLD/giGGIO1.Ind58.stVal |
| 283 | GOOSEIN_59 | QLD/giGGIO1.Ind59.stVal |
| 284 | GOOSEIN_60 | QLD/giGGIO1.Ind60.stVal |
| 285 | GOOSEIN_61 | QLD/giGGIO1.Ind61.stVal |
| 286 | GOOSEIN_62 | QLD/giGGIO1.Ind62.stVal |
| 287 | GOOSEIN_63 | QLD/giGGIO1.Ind63.stVal |
| 288 | GOOSEIN_64 | QLD/giGGIO1.Ind64.stVal |
| 289 | GOOSEIN_65 | QLD/giGGIO1.Ind65.stVal |
| 290 | GOOSEIN_66 | QLD/giGGIO1.Ind66.stVal |
| 291 | GOOSEIN_67 | QLD/giGGIO1.Ind67.stVal |
| 292 | GOOSEIN_68 | QLD/giGGIO1.Ind68.stVal |
| 293 | GOOSEIN_69 | QLD/giGGIO1.Ind69.stVal |
| 294 | GOOSEIN_70 | QLD/giGGIO1.Ind70.stVal |
| 295 | GOOSEIN_71 | QLD/giGGIO1.Ind71.stVal |
| 296 | GOOSEIN_72 | QLD/giGGIO1.Ind72.stVal |
| 297 | GOOSEIN_73 | QLD/giGGIO1.Ind73.stVal |
| 298 | GOOSEIN_74 | QLD/giGGIO1.Ind74.stVal |
| 299 | GOOSEIN_75 | QLD/giGGIO1.Ind75.stVal |
| 300 | GOOSEIN_76 | QLD/giGGIO1.Ind76.stVal |
| 301 | GOOSEIN_77 | QLD/giGGIO1.Ind77.stVal |
| 302 | GOOSEIN_78 | QLD/giGGIO1.Ind78.stVal |
| 303 | GOOSEIN_79 | QLD/giGGIO1.Ind79.stVal |
| 304 | GOOSEIN_80 | QLD/giGGIO1.Ind80.stVal |
| 353 | GOOSEOUT_1 | QLD/goGGIO1.Ind1.stVal |
| 354 | GOOSEOUT_2 | QLD/goGGIO1.Ind2.stVal |
| 355 | GOOSEOUT_3 | QLD/goGGIO1.Ind3.stVal |
| 356 | GOOSEOUT_4 | QLD/goGGIO1.Ind4.stVal |
| 357 | GOOSEOUT_5 | QLD/goGGIO1.Ind5.stVal |
| 358 | GOOSEOUT_6 | QLD/goGGIO1.Ind6.stVal |
| 359 | GOOSEOUT_7 | QLD/goGGIO1.Ind7.stVal |
| 360 | GOOSEOUT_8 | QLD/goGGIO1.Ind8.stVal |
| 361 | GOOSEOUT_9 | QLD/goGGIO1.Ind9.stVal |
| 362 | GOOSEOUT_10 | QLD/goGGIO1.Ind10.stVal |
| 363 | GOOSEOUT_11 | QLD/goGGIO1.Ind11.stVal |
| 364 | GOOSEOUT_12 | QLD/goGGIO1.Ind12.stVal |
| 365 | GOOSEOUT_13 | QLD/goGGIO1.Ind13.stVal |
| 366 | GOOSEOUT_14 | QLD/goGGIO1.Ind14.stVal |
| 367 | GOOSEOUT_15 | QLD/goGGIO1.Ind15.stVal |
| 368 | GOOSEOUT_16 | QLD/goGGIO1.Ind16.stVal |
| 369 | GOOSEOUT_17 | QLD/goGGIO1.Ind17.stVal |
| 370 | GOOSEOUT_18 | QLD/goGGIO1.Ind18.stVal |
| 371 | GOOSEOUT_19 | QLD/goGGIO1.Ind19.stVal |
| 372 | GOOSEOUT_20 | QLD/goGGIO1.Ind20.stVal |
| 373 | GOOSEOUT_21 | QLD/goGGIO1.Ind21.stVal |
| 374 | GOOSEOUT_22 | QLD/goGGIO1.Ind22.stVal |
| 375 | GOOSEOUT_23 | QLD/goGGIO1.Ind23.stVal |
| 376 | GOOSEOUT_24 | QLD/goGGIO1.Ind24.stVal |
| 377 | GOOSEOUT_25 | QLD/goGGIO1.Ind25.stVal |
| 378 | GOOSEOUT_26 | QLD/goGGIO1.Ind26.stVal |
| 379 | GOOSEOUT_27 | QLD/goGGIO1.Ind27.stVal |
| 380 | GOOSEOUT_28 | QLD/goGGIO1.Ind28.stVal |
| 381 | GOOSEOUT_29 | QLD/goGGIO1.Ind29.stVal |
| 382 | GOOSEOUT_30 | QLD/goGGIO1.Ind30.stVal |
| 383 | GOOSEOUT_31 | QLD/goGGIO1.Ind31.stVal |
| 384 | GOOSEOUT_32 | QLD/goGGIO1.Ind32.stVal |
| 385 | GOOSEOUT_33 | QLD/goGGIO1.Ind33.stVal |
| 386 | GOOSEOUT_34 | QLD/goGGIO1.Ind34.stVal |
| 387 | GOOSEOUT_35 | QLD/goGGIO1.Ind35.stVal |
| 388 | GOOSEOUT_36 | QLD/goGGIO1.Ind36.stVal |
| 389 | GOOSEOUT_37 | QLD/goGGIO1.Ind37.stVal |
| 390 | GOOSEOUT_38 | QLD/goGGIO1.Ind38.stVal |
| 391 | GOOSEOUT_39 | QLD/goGGIO1.Ind39.stVal |
| 392 | GOOSEOUT_40 | QLD/goGGIO1.Ind40.stVal |
| 393 | GOOSEOUT_41 | QLD/goGGIO1.Ind41.stVal |
| 394 | GOOSEOUT_42 | QLD/goGGIO1.Ind42.stVal |
| 395 | GOOSEOUT_43 | QLD/goGGIO1.Ind43.stVal |
| 396 | GOOSEOUT_44 | QLD/goGGIO1.Ind44.stVal |
| 397 | GOOSEOUT_45 | QLD/goGGIO1.Ind45.stVal |
| 398 | GOOSEOUT_46 | QLD/goGGIO1.Ind46.stVal |
| 399 | GOOSEOUT_47 | QLD/goGGIO1.Ind47.stVal |
| 400 | GOOSEOUT_48 | QLD/goGGIO1.Ind48.stVal |

# Гибкая логика