Бланк уставок

преобразователя аналоговых и дискретных сигналов типа БЭ2704 750

(ПАДС)

(версия программного обеспечения 751_550)

| Объект |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |
| Дата |  |

Этот лист специально оставлен пустым

Коэффициенты преобразования

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Первичная величина датчика аналогового входа IА В1, А (0,001 .. 1000000,000 шаг 0,001) | 1000,000 |
| 2 | Вторичная величина датчика аналогового входа IА В1, А (1 .. 5 шаг 1) | 5 |
| 3 | Первичная величина датчика аналогового входа IА В2, А (0,001 .. 1000000,000 шаг 0,001) | 1000,000 |
| 4 | Вторичная величина датчика аналогового входа IА В2, А (1 .. 5 шаг 1) | 5 |
| 5 | Первичная величина датчика аналогового входа 3I0//, А (0,001 .. 1000000,000 шаг 0,001) | 1000,000 |
| 6 | Вторичная величина датчика аналогового входа 3I0//, А (1 .. 5 шаг 1) | 5 |
| 7 | Первичная величина датчика аналогового входа UА, В (0,001 .. 1000000,000 шаг 0,001) | 110000,000 |
| 8 | Вторичная величина датчика аналогового входа UА, В (0,001 .. 1000000,000 шаг 0,001) | 100,000 |
| 9 | Вторичная величина датчика аналогового входа UШОН, В (0,001 .. 1000000,000 шаг 0,001) | 10,000 |
| 10 | Вторичная величина датчика аналогового входа UНИ, В (57,70 .. 173,20 шаг 0,01) | 173,20 |

Уставки задаются в первичных величинах!

# Уставки ПО и ИО

## Уставки ПО и ИО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ПО по I2, А (50,00 .. 2000,00 шаг 0,01) |  |
| 2 | Ток срабатывания ПО по 3I0, А (50,00 .. 2000,00 шаг 0,01) |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ПО по U2, В (1100,0 .. 13200,0 шаг 0,1) |  |
| 4 | Напряжение срабатывания ПО по 3U0, В (1100,0 .. 22000,0 шаг 0,1) |  |

# Служебные параметры

| № | Наименование | Дискретный сигнал № (по умолчанию) | Дискретный сигнал № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала «Вывод терминала» по входу | - |  |

## Установка схемы ТН и ТТ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Особая фаза в схеме ТН (A, B, C) | A |
| 2 | Направление векторов звезды и треугольника ТН (совпадает, не совпадает) | совпадает |
| 3 | Использование БНН (используется, не используется) | используется |

## Конфигурирование SG

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала SG цепи тока Q1 | 17 SG цепи IQ1 |
| 2 | Инверсия сигнала IQ1 (нет, есть) | нет |
| 3 | Прием сигнала SG цепи тока Q2 | 18 SG цепи IQ2 |
| 4 | Инверсия сигнала IQ2 (нет, есть) | нет |
| 5 | Прием сигнала SG Напряжение от «звезды» ТН | 19 SG Напр «звезды» |
| 6 | Инверсия сигнала Напр «звезды» (нет, есть) | нет |
| 7 | Прием сигнала SG Напряжение от «треугольника» ТН | 20 SG Напр «треуг» |
| 8 | Инверсия сигнала Напр «треуг» (нет, есть) | нет |
| 9 | Прием сигнала SG Напряжение от ШОН или ТН | 21 SG UШОН |
| 10 | Инверсия сигнала SG UШОН (нет, есть) | нет |
| 11 | Прием сигнала SG Ток 3I0 парал.линии | - |
| 12 | Инверсия сигнала 3I0// (нет, есть) | нет |

## Конфигурирование выходных реле

| № | Логические сигналы | Дискретный сигнал № (по умолчанию) | Дискретный сигнал № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле К1:X101 дискретного сигнала N | - |  |
| 2 | Вывод на выходное реле К2:X101 дискретного сигнала N | - |  |
| 3 | Вывод на выходное реле К3:X101 дискретного сигнала N | - |  |
| 4 | Вывод на выходное реле К4:X101 дискретного сигнала N | - |  |
| 5 | Вывод на выходное реле К5:X101 дискретного сигнала N | - |  |
| 6 | Вывод на выходное реле К6:X101 дискретного сигнала N | - |  |
| 7 | Вывод на выходное реле К7:X101 дискретного сигнала N | - |  |
| 8 | Вывод на выходное реле К8:X101 дискретного сигнала N | - |  |
| 9 | Вывод на выходное реле К9:X102 дискретного сигнала N | - |  |
| 10 | Вывод на выходное реле К10:X102 дискретного сигнала N | - |  |
| 11 | Вывод на выходное реле К11:X102 дискретного сигнала N | - |  |
| 12 | Вывод на выходное реле К12:X102 дискретного сигнала N | - |  |
| 13 | Вывод на выходное реле К13:X102 дискретного сигнала N | - |  |
| 14 | Вывод на выходное реле К14:X102 дискретного сигнала N | - |  |
| 15 | Вывод на выходное реле К15:X102 дискретного сигнала N | - |  |
| 16 | Вывод на выходное реле К16:X102 дискретного сигнала N | - |  |

# Настройка 9-2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Резервирование (PRP-1, HSR) | PRP-1 |
| 2 | Поле gmIdentity (нет, есть) | Нет |
| 3 | Коррекция угла векторов сигналов (-3,00º ... 3,00º шаг 0,01º) | 0,00º |
| 4 | Задержка потока (в выборках на 4 кГц) (-20 .. 20) | 0 |
| 5 | Выставить бит симуляции в режиме тестирования (нет, есть) | Нет |

3.1. Поток 1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Включить поток (нет, есть) | Нет |
| 2 | MAC-адрес | 010CCD040001 |
| 3 | svID1 | EKRAMU0101 |
| 4 | Наличие VLAN (нет, есть) | Нет |
| 5 | Приоритет VLAN (0 .. 7) | 4 |
| 6 | VLAN ID (0 .. 4095) | 0 |
| 7 | AppID (16384 .. 32767) | 16385 |
| 8 | confRev (0 .. 4294967295) | 1 |
| 9 | Qi1 (хорошее, плохое) | Хорошее |
| 10 | Qu1 (хорошее, плохое) | Хорошее |

3.2. Поток 2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Включить поток (нет, есть) | Нет |
| 2 | MAC-адрес | 010CCD040002 |
| 3 | svID2 | EKRAMU0102 |
| 4 | Наличие VLAN (нет, есть) | Нет |
| 5 | Приоритет VLAN (0 .. 7) | 4 |
| 6 | VLAN ID (0 .. 4095) | 0 |
| 7 | AppID (16384 .. 32767) | 16386 |
| 8 | confRev (0 .. 4294967295) | 1 |
| 9 | Qi2 (хорошее, плохое) | Хорошее |
| 10 | Qu2 (хорошее, плохое) | Хорошее |

3.3. Поток 3

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Включить поток (нет, есть) | Нет |
| 2 | MAC-адрес | 010CCD040003 |
| 3 | svID3 | EKRAMU0103 |
| 4 | Наличие VLAN (нет, есть) | Нет |
| 5 | Приоритет VLAN (0 .. 7) | 4 |
| 6 | VLAN ID (0 .. 4095) | 0 |
| 7 | AppID (16384 .. 32767) | 16387 |
| 8 | confRev (0 .. 4294967295) | 1 |
| 9 | Qi3 (хорошее, плохое) | Хорошее |
| 10 | Qu3 (хорошее, плохое) | Хорошее |

# GOOSE

## Исходящее GOOSE-сообщение

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разрешение на передачу GOOSE (нет, есть) | нет |
| 2 | Групповой MAC адрес | 010CCD010000 |
| 3 | Наличие VLAN (нет, есть) | нет |
| 4 | Приоритет VLAN (от 0 до 7 с шагом 1) | 4 |
| 5 | Номер VLAN сети (от 0 до 4095 с шагом 1) | 0 |
| 6 | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppId (от 0 до 16383 с шагом 1) | 1 |
| 7 | Строковой идентификатор GOOSE сообщения GoId | 1 |
| 8 | Номер конфигурации confRev (от 0 до 65535 с шагом 1) | 1 |
| 9 | Период передачи GOOSE сообщений при отсутствии изменений, с (от 1.0 до 60.0 с шагом 0.1) | 2.0 |
| 10 | Добавление поля качества q к выходным сигналам (нет, вперед, назад) | нет |
| 11 | Сообщение с постоянными смещениями (нет, есть) | нет |
| 12 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 1 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 13 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 2 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 14 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 3 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 15 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 4 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 16 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 5 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 17 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 6 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 18 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 7 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 19 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 8 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 20 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 9 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 21 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 10 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 22 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 11 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 23 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 12 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 24 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 13 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 25 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 14 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 26 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 15 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 27 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 16 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 28 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 17 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 29 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 18 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 30 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 19 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 31 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 20 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 32 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 21 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 33 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 22 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 34 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 23 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 35 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 24 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 36 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 25 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 37 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 26 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 38 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 27 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 39 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 28 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 40 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 29 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 41 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 30 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 42 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 31 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 43 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 32 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |

## Управление битом тестирования

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Использование фикс. значения в режиме тестирования (нет, есть) | нет |
| 2 | Фиксированные значения для режима тестирования (от 0 до 65535 с шагом 1) | 0 |
| 3 | Игнорирование бита тестирования (нет, есть) | нет |
| 4 | Прием входящих GOOSE в режиме тестирования (с битом симуляции, без бита симуляции) | с битом симуляции |
| 5 | Бит симуляции для исходящих GOOSE в режиме тестирования (нет, есть) | есть |

## Входящие GOOSE сообщения

| № | Разрешение Входа (нет / есть) | Значение входа при отсутствии сигнала (выкл, вкл, последнее/выкл, последнее/вкл) | Групповой MAC адрec GOOSE сообщения | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppID (0 .. 16383) | Строковый идентификатор GOOSE сообщения GoId | Ожидаемое значение поля confRev (0 .. 65535) | № элемента данных в GOOSE сообщения (1 .. 127) | Тип элемента данных (boolean, integer, double point, SPS) | № бита в типе double point (0 / 1) | № поля качества сигнала q (0 .. 127) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 2 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 3 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 4 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 5 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 6 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 7 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 8 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 9 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 10 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 11 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 12 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 13 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 14 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 15 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 16 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 17 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 18 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 19 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 20 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 21 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 22 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 23 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 24 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 25 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 26 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 27 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 28 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 29 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 30 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 31 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |
| 32 | нет | выкл | 000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | boolean | 0 | 0 |

| # Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

| Расчет выполнил |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор |  |  |
| Начальник ЦСРЗА |  |  |
|  | (ФИО) | (подпись) |
| Дата |  |  |

# Приложение А

Перечень осциллографируемых и регистрируемых дискретных сигналов

(по умолчанию)

Поскольку дискретные сигналы работают по двоичной логике, информационные статусы сигнала будут определяться двумя положениями сигналов сработанное – 1, не сработанное – 0.

Таблица А.1 – Перечень дискретных сигналов

| № | Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий | Не использовать для пуска | Пуск осцил- лографа c 0/1 | Пуск осцил- лографа c 1/0 | Осциллогра-фирование | Не использать для регистрации | Регистрация сигналов | АСУ (Report) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вход N1:X1 |  |  |  |  |  | V |  |
| 2 | Вход N2:X1 |  |  |  |  |  | V |  |
| 3 | Вход N3:X1 |  |  |  |  |  | V |  |
| 4 | Вход N4:X1 |  |  |  |  |  | V |  |
| 5 | Вход N5:X1 |  |  |  |  |  | V |  |
| 6 | Вход N6:X1 |  |  |  |  |  | V |  |
| 7 | Вход N7:X1 |  |  |  |  |  | V |  |
| 8 | Вход N8:X2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 9 | Вход N9:X2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 10 | Вход N10:X2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 11 | Вход N11:X2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 12 | Вход N12:X2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 13 | Вход N13:X2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 14 | Вход N14:X2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 15 | Вход N15:X2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 16 | Вход N16:X2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 17 | SG цепи IQ 1 |  |  |  | V |  | V |  |
| 18 | SG цепи IQ 2 |  |  |  | V |  | V |  |
| 19 | SG Напр «звезды» |  |  |  | V |  | V |  |
| 20 | SG Напр «треуг» |  |  |  | V |  | V |  |
| 21 | SG UШОН |  |  |  | V |  | V |  |
| 33 | Реле К1:Х101 |  |  |  | V |  | V |  |
| 34 | Реле К2:Х101 |  |  |  |  |  | V |  |
| 35 | Реле К3:Х101 |  |  |  |  |  | V |  |
| 36 | Реле К4:Х101 |  |  |  |  |  | V |  |
| 37 | Реле К5:Х101 |  |  |  |  |  | V |  |
| 38 | Реле К6:Х101 |  |  |  |  |  | V |  |
| 39 | Реле К7:Х101 |  |  |  |  |  | V |  |
| 40 | Реле К8:Х101 |  |  |  |  |  | V |  |
| 41 | Реле К9:Х102 |  | V |  | V |  | V |  |
| 42 | Реле К10:Х102 |  |  |  |  |  | V |  |
| 43 | Реле К11:Х102 |  |  |  | V |  | V |  |
| 44 | Реле К12:Х102 |  |  |  |  |  | V |  |
| 45 | Реле К13:Х102 |  |  |  |  |  | V |  |
| 46 | Реле К14:Х102 |  |  |  |  |  | V |  |
| 47 | Реле К15:Х102 |  |  |  | V |  | V |  |
| 48 | Реле К16:Х102 |  |  |  | V |  | V |  |
| 65 | Импульс 1PPS внутренний |  |  |  | V |  | V |  |
| 66 | ПО по I2_Q1 |  | V |  | V |  | V |  |
| 67 | ПО по 3I0_Q1 |  | V |  | V |  | V |  |
| 68 | ПО по U2_Q2 |  | V |  | V |  | V |  |
| 69 | ПО по 3U0_Q2 |  | V |  | V |  | V |  |
| 70 | ПО по U2 |  | V |  | V |  | V |  |
| 71 | ПО по 3U0 |  | V |  | V |  | V |  |
| 72 | ПО блокировки при неиспр.в цепях напряжения |  | V |  | V |  | V |  |
| 80 | Режим теста |  |  |  | V |  | V |  |
| 209 | Импульс 1PPS |  |  |  | V |  |  |  |
| 212 | Ошибки входящих GOOSE |  |  |  | V |  | V |  |
| 214 | Готовность LAN1А |  |  |  | V |  | V |  |
| 215 | Готовность LAN1В |  |  |  | V |  | V |  |
| 216 | Готовность RedBox |  |  |  | V |  | V |  |
| 219 | Синхронизация |  |  |  | V |  | V |  |
| 224 | Пуск аварийного осциллографа |  |  |  | V |  | V |  |
| 225 | GOOSEIN_1 |  |  |  |  |  | V |  |
| 226 | GOOSEIN_2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 227 | GOOSEIN_3 |  |  |  |  |  | V |  |
| 228 | GOOSEIN_4 |  |  |  |  |  | V |  |
| 229 | GOOSEIN_5 |  |  |  |  |  | V |  |
| 230 | GOOSEIN_6 |  |  |  |  |  | V |  |
| 231 | GOOSEIN_7 |  |  |  |  |  | V |  |
| 232 | GOOSEIN_8 |  |  |  |  |  | V |  |
| 233 | GOOSEIN_9 |  |  |  |  |  | V |  |
| 234 | GOOSEIN_10 |  |  |  |  |  | V |  |
| 235 | GOOSEIN_11 |  |  |  |  |  | V |  |
| 236 | GOOSEIN_12 |  |  |  |  |  | V |  |
| 237 | GOOSEIN_13 |  |  |  |  |  | V |  |
| 238 | GOOSEIN_14 |  |  |  |  |  | V |  |
| 239 | GOOSEIN_15 |  |  |  |  |  | V |  |
| 240 | GOOSEIN_16 |  |  |  |  |  | V |  |
| 241 | GOOSEIN_17 |  |  |  |  |  | V |  |
| 242 | GOOSEIN_18 |  |  |  |  |  | V |  |
| 243 | GOOSEIN_19 |  |  |  |  |  | V |  |
| 244 | GOOSEIN_20 |  |  |  |  |  | V |  |
| 245 | GOOSEIN_21 |  |  |  |  |  | V |  |
| 246 | GOOSEIN_22 |  |  |  |  |  | V |  |
| 247 | GOOSEIN_23 |  |  |  |  |  | V |  |
| 248 | GOOSEIN_24 |  |  |  |  |  | V |  |
| 249 | GOOSEIN_25 |  |  |  |  |  | V |  |
| 250 | GOOSEIN_26 |  |  |  |  |  | V |  |
| 251 | GOOSEIN_27 |  |  |  |  |  | V |  |
| 252 | GOOSEIN_28 |  |  |  |  |  | V |  |
| 253 | GOOSEIN_29 |  |  |  |  |  | V |  |
| 254 | GOOSEIN_30 |  |  |  |  |  | V |  |
| 255 | GOOSEIN_31 |  |  |  |  |  | V |  |
| 256 | GOOSEIN_32 |  |  |  |  |  | V |  |
| 257 | GOOSEOUT_1 |  |  |  |  |  | V |  |
| 258 | GOOSEOUT_2 |  |  |  |  |  | V |  |
| 259 | GOOSEOUT_3 |  |  |  |  |  | V |  |
| 260 | GOOSEOUT_4 |  |  |  |  |  | V |  |
| 261 | GOOSEOUT_5 |  |  |  |  |  | V |  |
| 262 | GOOSEOUT_6 |  |  |  |  |  | V |  |
| 263 | GOOSEOUT_7 |  |  |  |  |  | V |  |
| 264 | GOOSEOUT_8 |  |  |  |  |  | V |  |
| 265 | GOOSEOUT_9 |  |  |  |  |  | V |  |
| 266 | GOOSEOUT_10 |  |  |  |  |  | V |  |
| 267 | GOOSEOUT_11 |  |  |  |  |  | V |  |
| 268 | GOOSEOUT_12 |  |  |  |  |  | V |  |
| 269 | GOOSEOUT_13 |  |  |  |  |  | V |  |
| 270 | GOOSEOUT_14 |  |  |  |  |  | V |  |
| 271 | GOOSEOUT_15 |  |  |  |  |  | V |  |
| 272 | GOOSEOUT_16 |  |  |  |  |  | V |  |
| 273 | GOOSEOUT_17 |  |  |  |  |  | V |  |
| 274 | GOOSEOUT_18 |  |  |  |  |  | V |  |
| 275 | GOOSEOUT_19 |  |  |  |  |  | V |  |
| 276 | GOOSEOUT_20 |  |  |  |  |  | V |  |
| 277 | GOOSEOUT_21 |  |  |  |  |  | V |  |
| 278 | GOOSEOUT_22 |  |  |  |  |  | V |  |
| 279 | GOOSEOUT_23 |  |  |  |  |  | V |  |
| 280 | GOOSEOUT_24 |  |  |  |  |  | V |  |
| 281 | GOOSEOUT_25 |  |  |  |  |  | V |  |
| 282 | GOOSEOUT_26 |  |  |  |  |  | V |  |
| 283 | GOOSEOUT_27 |  |  |  |  |  | V |  |
| 284 | GOOSEOUT_28 |  |  |  |  |  | V |  |
| 285 | GOOSEOUT_29 |  |  |  |  |  | V |  |
| 286 | GOOSEOUT_30 |  |  |  |  |  | V |  |
| 287 | GOOSEOUT_31 |  |  |  |  |  | V |  |
| 288 | GOOSEOUT_32 |  |  |  |  |  | V |  |
| 417 | VIRT19_01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | VIRT19_02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 | VIRT19_03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 | VIRT19_04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | VIRT19_05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | VIRT19_06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 | VIRT19_07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 | VIRT19_08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 | VIRT19_09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | VIRT19_10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | VIRT19_11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 | VIRT19_12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | VIRT19_13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | VIRT19_14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 | VIRT19_15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | VIRT19_16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 | VIRT20_01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | VIRT20_02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 | VIRT20_03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | VIRT20_04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 | VIRT20_05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | VIRT20_06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | VIRT20_07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 440 | VIRT20_08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 441 | VIRT20_09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 442 | VIRT20_10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 | VIRT20_11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | VIRT20_12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 | VIRT20_13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 | VIRT20_14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 | VIRT20_15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 | VIRT20_16 |  |  |  |  |  |  |  |

# Гибкая логика