Бланк уставок

преобразователя аналоговых сигналов типа БЭ2704 590

(ПАС)

(версия программного обеспечения 750_340)

| Объект |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |
| Дата |  |

Этот лист специально оставлен пустым

Коэффициенты преобразования

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Первичная величина датчика аналогового входа IА, А (0,001 .. 1000000,000 шаг 0,001) |  |
| 2 | Вторичная величина датчика аналогового входа IА, А (1 .. 5 шаг 1) |  |
| 3 | Вторичная величина датчика аналогового входа UНИ, В (0,001 .. 1000000,000 шаг 0,001) |  |
| 4 | Первичная величина датчика аналогового входа UА, В (0,001 .. 1000000,000 шаг 0,001) |  |
| 5 | Вторичная величина датчика аналогового входа UА, В (0,001 .. 1000000,000 шаг 0,001) |  |

Уставки задаются в первичных величинах!

# Уставки ПО и ИО

## Уставки ПО и ИО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ПО по I2, А (50,00 .. 2000,00 шаг 0,01) |  |
| 2 | Ток срабатывания ПО по 3I0, А (50,00 .. 2000,00 шаг 0,01) |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ПО по U2, В (1100,0 .. 13200,0 шаг 0,1) |  |
| 4 | Напряжение срабатывания ПО по 3U0, В (1100,0 .. 22000,0 шаг 0,1) |  |

# Служебные параметры

## Установка схемы ТН и ТТ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Особая фаза в схеме ТН (A, B, C) |  |
| 2 | Направление векторов звезды и треугольника ТН (совпадает, не совпадает) |  |
| 3 | Использование БНН (используется, не используется) |  |

# Настройка 9-2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Включить поток (нет, есть) |  |
| 2 | MAC-адрес |  |
| 3 | svID |  |
| 4 | Резервирование (PRP-1, HSR) |  |
| 5 | Наличие VLAN (нет, есть) |  |
| 6 | Приоритет VLAN (0 .. 7) |  |
| 7 | VLAN ID (0 .. 4095) |  |
| 8 | AppID (16384 .. 32767) |  |
| 9 | confRev (0 .. 4294967295) |  |
| 10 | Поле gmIdentity (нет, есть) |  |
| 11 | Коррекция угла векторов сигналов (-3,00º .. 3,00º шаг 0,01º) |  |
| 12 | Задержка потока (в выборках на 4 кГц) (-20 .. 20) |  |
| 13 | Qi (хорошее, плохое) |  |
| 14 | Qu (хорошее, плохое) |  |
| 15 | Выставить бит симуляции в режиме тестирования (нет, есть) |  |

4.  Дополнительные требования

| Расчет выполнил |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор |  |  |
| Начальник ЦСРЗА |  |  |
|  | (ФИО) | (подпись) |
| Дата |  |  |

# Приложение А

Перечень осциллографируемых и регистрируемых дискретных сигналов

(по умолчанию)

Поскольку дискретные сигналы работают по двоичной логике, информационные статусы сигнала будут определяться двумя положениями сигналов сработанное – 1, не сработанное – 0.

Таблица А.1 – Перечень дискретных сигналов

| № | Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий | Не использовать для пуска | Пуск осцил- лографа c 0/1 | Пуск осцил- лографа c 1/0 | Осциллогра- фирование | Не использать для регистрации | Регистрация сигналов | АСУ (Report) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПО блокировки при неиспр.в цепях напряжения |  | V |  | V |  | V |  |
| 2 | ПО по I2 |  | V |  | V |  | V |  |
| 3 | ПО по 3I0 |  | V |  | V |  | V |  |
| 4 | ПО по U2 |  | V |  | V |  | V |  |
| 5 | ПО по 3U0 |  | V |  | V |  | V |  |
| 6 | Импульс 1PPS внутренний |  |  |  | V |  |  |  |
| 16 | Режим теста |  |  |  | V |  | V |  |
| 65 | Вход N1:X31 |  |  |  | V |  | V |  |
| 66 | Вход N2:X31 |  |  |  | V |  | V |  |
| 67 | Вход N3:X31 |  |  |  | V |  | V |  |
| 68 | Вход N4:X31 |  |  |  | V |  | V |  |
| 209 | Импульс 1PPS |  |  |  | V |  |  |  |
| 214 | Готовность LAN1А |  |  |  | V |  | V |  |
| 215 | Готовность LAN1В |  |  |  | V |  | V |  |
| 216 | Готовность RedBox |  |  |  | V |  | V |  |
| 219 | Синхронизация |  |  |  | V |  | V |  |
| 224 | Пуск аварийного осциллографа |  |  |  | V |  | V |  |