Карта заказа

шкафа защиты ошиновки НН автотрансформатора  (трансформатора)  и автоматики управления ввода 6-35кВ

типа ШЭ2607 243

| Объект |  |
| --- | --- |
|  | (организация, ведомственная принадлежность) |

* Отметьте знаком  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

|  | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Типоисполнение | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
| ¨ ШЭ2607 243-61Е1УХЛ4 | 1/5 | 110 | 50 |
| ¨ ШЭ2607 243-61Е2УХЛ4 |  | 220 |  |

2 Характеристики терминала шкафа

Выбор интерфейсов связи терминалов БЭ2704

| ¨ Электрический (типовое исполнение) | Тип интерфейса Ethernet |
| --- | --- |
| ¨ Оптический |  |
| ¨ 48 светодиодов (типовое исполнение) | Лицевая панель |
| ¨ 32 светодиода и 16 электронных ключей |  |

Выбор интерфейсов связи терминалов БЭ2502А

| Тип интерфейса | TTL/RS485 | Ethernet* |
| --- | --- | --- |
| ¨ Типовое исполнение (только МЭК 60870-5-103) | 2 шт. | не предусмотрен |
| ¨ Нетиповое исполнение 1 (типовой вариант для МЭК 61850) | 1 шт. | электрический |
| ¨ Нетиповое исполнение 2 | 1 шт. | оптический |
| * - дублированный, только для МЭК 61850 (см. ЭКРА.650321.020 РЭ). |  |  |

3 Данные по комплекту 01 шкафа - дифференциальная токовая защита цепей стороны НН АТ от всех видов КЗ (ДЗО НН), максимальные токовые защиты 1(2) и 3(4) секций шин стороны НН с пуском по напряжению, реле минимального напряжения 1(2) и 3(4) секций шин НН, реагирующие на понижение междуфазного напряжения для пуска по напряжению МТЗ НН1 и МТЗ НН3, реле максимального напряжения 1(2) и 3(4) секций шин НН, реагирующие на повышение напряжения обратной последовательности для пуска по напряжению МТЗ НН1(2, 3), логическая защита шин (ЛЗШ)

| Наличие линейного регулировочного трансформатора |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип линейного регулировочного трансформатора |  |  |
| Коэффициенты трансформации ТТ на сторонах | НН |  |
|  | НН1 |  |
|  | НН2 |  |
|  | НН3 |  |
| Базисные токи на сторонах, А | НН |  |
|  | НН1 |  |
|  | НН2 |  |
|  | НН3 |  |

4 Данные по комплекту 02 шкафа - трехступенчатая максимальная токовая защита, защита от неполнофазного режима, защита от дуговых замыканий, логическая защита шин, защита минимального напряжения, защита от однофазных замыканий на землю, автоматика управления выключателя

5 Данные по конструктиву шкафа

| Передняя дверь шкафа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) |  |  |  |
|  обзорная |  |  |  |
| Высота козырька*, мм |  нет |  100 |  200 |
| * - для шкафов с двухсторонним обслуживанием козырёк устанавливается спереди и сзади, а для одностороннего –спереди |  |  |  |

Габаритные размеры шкафа (ширина × глубина × высота, высота цоколя), мм

 808 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение)*

 800 х 660 х 2155, , в т.ч. цоколь 100.

* Высота и глубина шкафа дана с учетом рым-болтов и ручек (см. РЭ)

Типовое исполнение шкафа: конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА), двустороннего обслуживания.

Указательные реле РУ21 в цепях сигнализации шкафа

 нет (типовое исполнение)

 есть

| 6 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

7 Количество шкафов: ____________

8 Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа

| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS* |
| --- | --- | --- |

* - универсальная система классификации и кодирования оборудования

| 9 Предприятие-изготовитель: | ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3. |
| --- | --- |

| 10 Заказчик | Предприятие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.