Карта заказа

шкафа защиты и автоматики управления выключателем конденсаторной батареи ШЭ2607 017 (ШЭ2607 017017)

| Объект |  |
| --- | --- |
|  | (организация, ведомственная принадлежность) |
| Отметьте знаком  то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры. |  |

1 Выбор версии программного обеспечения (ПО)

| Версия ПО |  | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| ¨ | 017_400 | Типовое |

Реализуемые функции

| Версия ПО | АУВ | АПВ | АСН | ЗНФР | ДТЗ | ДТЗ НП | ДЗОш | ЗВП | МТЗ ВН | ЗПВГ | ТЗНП ВН | ТЗНП НВ | ТЗОП ВН | ЗПН | ЗМН | УРОВ | БНН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 017_400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| АУВ – автоматика управления выключателем, АПВ – автоматическое повторное включение, АСН – автоматика снижения напряжения, ЗНФР – защита от неполнофазного режима, ДТЗ – продольная дифференциальная защита БСК, ДТЗ НП – продольная дифференциальная защита нулевой последовательности БСК, ДЗОш – дифференциальная защита ошиновки, ЗВП – защита от внутренних повреждений (небалансная защита), МТЗ ВН – максимальная токовая защита стороны ВН, ЗПВГ - защита от перегрузки токами высших гармонических составляющих, ТЗНП ВН – токовая ненаправленная защита нулевой последовательности стороны ВН, ТЗНП НВ – токовая ненаправленная защита нулевой последовательности нейтрали, ТЗОП ВН – максимальная токовая защита обратной последовательности стороны ВН, ЗПН – защита от повышения напряжения, ЗМН – защита минимального напряжения, УРОВ – устройство резервирования отказа выключателя, БНН – блокировка при неисправности цепей напряжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 Номинальное напряжение постоянного оперативного тока шкафа

|  | 110В |
| --- | --- |
|  | 220В |

3 Характеристики терминала шкафа

| Номинальный ток | 1 или 5 А переключение электронным (программным) способом |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 100 В |

4 Тип интерфейсов связи

| Тип интерфейсов (портов) связи для МЭК61870-5-103 |  | 2 порта RS-485 (типовой) |
| --- | --- | --- |
| Тип интерфейсов (портов) связи Ethernet для МЭК 61850 |  | Отсутствуют (типовой) |
|  |  | 2 электрических RJ45 |
|  |  | 2 оптических LC |

5 Тип лицевой панели терминала, элементы оперативного управления и переключения рабочей группы уставок

| Тип лицевой панели терминала | Элементы оперативного управления | Группы уставок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Способ переключения | Максимальное количество |  |
| 48 светодиодов | Пульт электронных ключей на двери / плите шкафа | Без переключения | 1 |  |
|  |  | Пульт электронных ключей | 8 |  |
|  |  | Кнопка выбора рабочей группы на терминале | 16 |  |
|  | Механические оперативные ключи на двери / плите шкафа | Без переключения | 1 |  |
|  |  | Механический переключатель | 2 |  |
|  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 8 |  |
|  |  | Кнопка выбора рабочей группы на терминале | 16 |  |
| 32 светодиода и 16 электронных ключей (типовое исполнение) | Механические оперативные ключи на двери / плите шкафа | Без переключения | 1 |  |
|  |  | Механический переключатель | 2 |  |
|  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 8 |  |
|  |  | Кнопка выбора рабочей группы на терминале | 16 |  |
|  | Электронные ключи на лицевой панели терминала | Без переключения | 1 |  |
|  |  | Механический переключатель | 2 |  |
|  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 8 |  |
|  |  | Кнопка выбора рабочей группы на терминале (типовое исполнение) | 16 |  |

6 Конструктив шкафа

| Козырёк |  | нет (типовое исполнение) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Спереди |  | 100 мм |  | 200 мм |
|  |  | Сзади |  |  |  |  |
| Способ обслуживания шкафа Основные элементы | Двухстороннее обслуживание (типовое исполнение) |  | Одностороннее обслуживание |  |  |  |
| Передняя дверь шкафа |  | Металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) |  | Металлическая с обзорным окном |  |  |
|  |  | Стеклянная обзорная |  | Стеклянная обзорная |  |  |
| Задняя металлическая дверь шкафа |  | Распашная (типовое исполнение) |  |  |  |  |
| Габаритные размеры каркаса шкафа (ШхГхВ), мм |  | 808 х 660 х 2000 (типовое исполнение) |  | 808 х 660 х 2000 |  |  |
|  |  | 800 х 660 х 2000 |  | 800 х 660 х 2000 |  |  |
| Цоколь |  | 100 мм (типовое исполнение) |  |  |  |  |
|  |  | 2х100 мм |  |  |  |  |
|  |  | 200 мм |  |  |  |  |
| Подвод кабеля |  | Снизу (типовое исполнение) |  |  |  |  |
|  |  | Иное: ____________ |  |  |  |  |

Характеристики шкафа для типового исполнения:

- пылевлагозащита корпуса IP41;

- масса не более 250 кг;

- блоки испытательные типа Fame (Phoenix Contact);

- конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА);

- климатическое исполнение УХЛ4;

- группа механической прочности М40;

- полная высота шкафа рассчитывается путём сложения высоты цоколя, каркаса шкафа и высоты рым-болта/козырька;

- глубина шкафа указана с учётом ручек (см. РЭ).

| Дополнительные требования к конструктиву шкафа: По согласованию с ООО НПП «ЭКРА» возможны: - установка системы принудительной вентиляции шкафа; - установка реле указательных РУ21 в цепях сигнализации; - установка розетки ~220В; - изменение габаритных размеров; - и т.д. |  |
| --- | --- |

7 Параметры автоматов питания (с независимым расцепителем для защиты электромагнитов выключателя

от длительного протекания тока управления)

| Автоматы питания ЭМУ | Iном, А | Iотс / Iном, о.е. | В составе шкафа |
| --- | --- | --- | --- |
|  АП50Б (поставляется россыпью) |  |  | - |
|  * |  |  |  |

*) определяется заказчиком

8 Дополнительные требования:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 9 Количество шкафов |  |
| --- | --- |

10 Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа

| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS (универсальная система классификации и кодирования оборудования. Клеится на дверь шкафа) |
| --- | --- | --- |

11 Предприятие-изготовитель: ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3.

| 12 Заказчик: | Предприятие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |