ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭКРА»

Бланк уставок

шкафа трансформатора напряжения секции

ШЭ2607 178

| Объект |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |
|  | « » 202 г. |

- Основные технические данные  шкафа

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток (Iном), А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 220 | - |  |  |

|  | Название подстанции (станции) | ______________________________________________ |
| --- | --- | --- |

|  | Номер шкафа по схеме НКУ | ______________________________________________ |
| --- | --- | --- |

|  | Причина выдачи уставок | ______________________________________________ |
| --- | --- | --- |

| Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект А1 | Комплект А2 |
| Тип терминала | БЭ2502А0402 |  |
| Тип и версия ПО | 604_170 (604_570 для МЭК 61850) |  |
| Тип выключателя |  |  |
| Коэфф. трансформ. напряжения (Ктн) |  |  |

Уставки ПО тока и напряжения заданы во вторичных величинах.

Расчёт по формулам: IВТОР=IПЕРВkTT, UВТОР=UПЕРВkTH.

- Уставки БЭ2502А0402 (комплект А1)

  - Защита минимального напряжения (ЗМН)

    - Первая ступень ЗМН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗМН-1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ЗМН-1, В [5 .. 100] |  |
| 3 | Время срабатывания ЗМН-1, с [0,00 .. 100,00] |  |
| 4 | Инвертирование сигнала Разрешение ЗМН-1 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - Вторая ступень ЗМН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗМН-2 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ЗМН-2, В [5 .. 100] |  |
| 3 | Время срабатывания ЗМН-2, с [0,00 .. 100,00] |  |
| 4 | Инвертирование сигнала Разрешение ЗМН-2 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - Третья ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗМН-3 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ЗМН-3, В [5 .. 100] |  |
| 3 | Время срабатывания ЗМН-3, с [0,00 .. 100,00] |  |

  - Контроль наличия напряжения

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение срабатывания КНН, В [5 .. 100] |  |

  - Контроль отсутствия напряжения

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа КОН [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Напряжение срабатывания КОН, В [5 .. 100] |  |

  - Защита от повышения напряжения

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗПН [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ЗПН В [60 .. 120] |  |
| 3 | Напряжение возврата ЗПН [60 .. 120] |  |
| 4 | Время срабатывания ЗПН с [0,00 .. 100,00] |  |
| 5 | Время возврата ЗПН с [0,00 .. 100,00] |  |
| 6 | Инвертирование сигнала Разрешение ЗПН [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

  - Пуск МТЗ по напряжению

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа пуска по напряжению [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Напряжение срабатывания по U2 [2 .. 60] |  |
| 3 | Напряжение срабатывания по междуфазному U В [5 .. 100] |  |
| 4 | Время срабатывания при неисправности ТН с [0,2 .. 100,0] |  |
| 5 | Режим пуска [по Umin или U2, по Umin] |  |
| 6 | Контроль исправности цепей ТН [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 7 | Блокировка пуска по напряжению при неисправности ТН [не предусмотрена, предусмотрена] |  |

  - Защита от ОЗЗ и защита от феррорезонанса

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение 3Uo [измеряется, вычисляется] |  |

    - Защита от однофазных замыканий на землю

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗОЗЗ [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Напряжение срабатывания 3Uo ЗОЗЗ, В [1 .. 100] |  |
| 3 | Время срабатывания ЗОЗЗ, с [0,00 .. 100,00] |  |

    - Защита от феррорезонанса

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа Защиты от феррорезонанса [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Напряжение срабатывания 3Uo ЗащФерРез, В [1 .. 150] |  |
| 3 | Время срабатывания ЗащФерРез, с [0,00 .. 10,00] |  |

  - АЧР и ЧАПВ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скорость снижения частоты, Гц/с [0,1 .. 15,0] |  |
| 2 | Напряжение срабатывания прямой последовательности АЧР, В [10 .. 60] |  |
| 3 | Напряжение срабатывания прямой последовательности ЧАПВ, В [10 .. 60] |  |
| 4 | Инвертирование сигнала Разрешение ЧАПВ [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - АЧР-1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЧР-1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Частота срабатывания АЧР-1, Гц [45,00 .. 51,00] |  |
| 3 | Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-1, Гц [0,00 .. 1,00] |  |
| 4 | Время срабатывания АЧР-1, с [0,2 .. 100,0] |  |
| 5 | Длительность импульса срабатывания АЧР-1, с [0,1 .. 10,0] |  |
| 6 | Режим работы АЧР-1, [непрерывный, импульсный] |  |
| 7 | Блокировка по скорости снижения частоты [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 8 | Инвертирование сигнала Разрешение АЧР-1 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - АЧР-2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЧР-2 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Частота срабатывания АЧР-2, Гц [45,00 .. 51,00] |  |
| 3 | Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-2, Гц [0,00 .. 1,00] |  |
| 4 | Время срабатывания АЧР-2, с [0,2 .. 100,0] |  |
| 5 | Длительность импульса срабатывания АЧР-2, с [0,1 .. 10,0] |  |
| 6 | Режим работы АЧР-2, [непрерывный, импульсный] |  |
| 7 | Блокировка по скорости снижения частоты [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 8 | Инвертирование сигнала Разрешение АЧР-2 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - ЧАПВ-1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЧАПВ-1 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 2 | Частота срабатывания ЧАПВ-1, Гц [45,0 .. 55,0] |  |
| 3 | Разность между частотами срабатывания и возврата ЧАПВ-1, Гц [0,05 .. 1,00] |  |
| 4 | Время срабатывания ЧАПВ-1, с [0,2 .. 100,0] |  |
| 5 | Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-1, с [0,1 .. 10,0] |  |

    - ЧАПВ-2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЧАПВ-2 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 2 | Частота срабатывания ЧАПВ-2, Гц [45,0 .. 55,0] |  |
| 3 | Разность между частотами срабатывания и возврата ЧАПВ-2, Гц [0,05 .. 1,00] |  |
| 4 | Время срабатывания ЧАПВ-2, с [0,2 .. 100,0] |  |
| 5 | Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-2, с [0,1 .. 10,0] |  |

  - Пуск АВР

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | АВР [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 2 | Время срабатывания пуска АВР с [0,2 .. 100,0] |  |
| 3 | Инвертирование сигнала 1 входа АВР [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 4 | Инвертирование сигнала 2 входа АВР [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 5 | Инвертирование сигнала 3 входа АВР [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 6 | Инвертирование сигнала 4 входа АВР [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 7 | Пуск АВР от входного сигнала 1 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 8 | Пуск АВР от входного сигнала 2 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 9 | Пуск АВР от входного сигнала 3 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 10 | Пуск АВР от АЧР-1 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 11 | Пуск АВР от АЧР-2 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 12 | Пуск АВР от ЗМН-1 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 13 | Пуск АВР от ЗМН-2 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 14 | Пуск АВР от ЗМН-3 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 15 | Запрет при отключенном АТН [предусмотрен, не предусмотрен] |  |
| 16 | Запрет при пуске ЗОЗЗ [не предусмотрен, предусмотрен] |  |

  - Уставки предупредительной сигнализации

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания внешнего сигнала 1 с [0,2 .. 100,0] |  |
| 2 | Время срабатывания внешнего сигнала 2 с [0,2 .. 100,0] |  |
| 3 | Время срабатывания внешнего сигнала 3 с [0,2 .. 100,0] |  |
| 4 | Время срабатывания внешнего сигнала 4 с [0,2 .. 100,0] |  |
| 5 | Действие Блокировки АЧР по напряжению на сигнализацию [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 6 | Действие Блокировки ЧАПВ по напряжению на сигнализацию [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

  - Дистанционное управление коммутационными аппаратами

    - Авторизация

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Авторизация управления по протоколу МЭК 60870-5-103 [нет, есть] |  |

    - Аппарат 2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 2 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT202 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 3

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 3 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT203 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 4

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 4 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT204 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 5

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 5 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT205 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 6

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 6 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT206 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 7

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 7 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT207 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 8

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 8 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT208 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

  - Дополнительная логика и выдержки времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала по входу 1 |  |
| 2 | Задержка на срабатывание по входу 1, с [0,00 .. 27,00, шаг 0,01] |  |
| 3 | Прием сигнала по входу 2 |  |
| 4 | Задержка на срабатывание по входу 2, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Прием сигнала по входу 3 |  |
| 6 | Задержка на возврат по входу 3, с [0,00 .. 27,00, шаг 0,01] |  |
| 7 | Программная накладка 1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 8 | Программная накладка 2 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 9 | Программная накладка 3 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |

  - Состояние переключателей

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗМН |  |
| 2 | ЗПН |  |
| 3 | ЗОЗЗ |  |
| 4 | АЧР-1 |  |
| 5 | АЧР-2 |  |
| 6 | ЧАПВ |  |
| 7 | АВР |  |
| 8 | SA1_VIRT |  |
| 9 | SA2_VIRT |  |
| 10 | SA3_VIRT |  |

  - Служебные параметры

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая группа уставок |  |
| 2 | Управление терминалом [дистанционное, местное] |  |
| 3 | Управление кнопками ОТКЛ., ВКЛ., УПР на лицевой панели [выключателем, всеми аппаратами] |  |
| 4 | Индикация аналоговых сигналов на индикаторе [во вторичных величинах, в первичных величинах] |  |
| 5 | Переход в дежурный режим индикации [выведен, введен] |  |
| 6 | Базовый вектор [U1, Ua, Uab] |  |
| 7 | Язык [русский, английский] |  |
| 8 | Счетчик изменений конфигурации устройства |  |

    - Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием 0 бита группы уставок по входу N |  |
| 2 | Прием 1 бита группы уставок по входу N |  |
| 3 | Прием 2 бита группы уставок по входу N |  |

    - Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N |  |
| 2 | Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N |  |
| 3 | Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу N |  |
| 4 | Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу N |  |
| 5 | Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу N |  |
| 6 | Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу N |  |
| 7 | Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу N |  |

    - Конфигурирование переключателей SA

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала вывода ЗМН по входу N | - |  |
| 2 | Прием сигнала вывода ЗПН по входу N | - |  |
| 3 | Прием сигнала вывода ЗОЗЗ по входу N | - |  |
| 4 | Прием сигнала вывода АЧР-1 по входу N | - |  |
| 5 | Прием сигнала вывода АЧР-2 по входу N | - |  |
| 6 | Прием сигнала вывода ЧАПВ по входу N | - |  |
| 7 | Прием сигнала вывода АВР по входу N | - |  |
| 8 | Прием сигнала SA1_VIRT по входу N | - |  |
| 9 | Прием сигнала SA2_VIRT по входу N | - |  |
| 10 | Прием сигнала SA3_VIRT по входу N | - |  |

    - Конфигурирование дискретных входов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала Разрешение 1 АВР по входу N | 65 Разреш. 1 АВР |  |
| 2 | Прием сигнала Разрешение 2 АВР по входу N | 66 Разреш. 2 АВР |  |
| 3 | Прием сигнала Разрешение 3 АВР по входу N | 67 Разреш. 3 АВР |  |
| 4 | Прием сигнала Разрешение 4 АВР по входу N | 69 Разреш. 4 АВР |  |
| 5 | Прием сигнала Пуск 1 АВР по входу N | 70 Пуск 1 АВР |  |
| 6 | Прием сигнала Пуск 2 АВР по входу N | 71 Пуск 2 АВР |  |
| 7 | Прием сигнала Пуск 3 АВР по входу N | 72 Пуск 3 АВР |  |
| 8 | Прием сигнала Внешняя сигнализация 1 по входу N | 73 Внеш. сигн. 1 |  |
| 9 | Прием сигнала Внешняя сигнализация 2 по входу N | 74 Внеш. сигн. 2 |  |
| 10 | Прием сигнала Внешняя сигнализация 3 по входу N | 75 Внеш. сигн. 3 |  |
| 11 | Прием сигнала Внешняя сигнализация 4 по входу N | 76 Внеш. сигн. 4 |  |
| 12 | Прием сигнала Разрешение АЧР-1 по входу N | 81 Разреш. АЧР-1 |  |
| 13 | Прием сигнала Разрешение АЧР-2 по входу N | 82 Разреш. АЧР-2 |  |
| 14 | Прием сигнала Разрешение ЧАПВ по входу N | 83 Разрешение ЧАПВ |  |
| 15 | Прием сигнала Возврат АЧР по входу N | 84 Возврат АЧР |  |
| 16 | Прием сигнала Автомат ТН1 от дискретного входа N | 85 Автомат ТН1 |  |
| 17 | Прием сигнала Автомат ТН2 от дискретного входа N | 86 Автомат ТН2 |  |
| 18 | Прием сигнала Разрешение ЗПН по входу N | 87 Разрешение ЗПН |  |
| 19 | Прием сигнала Разрешение ЗМН-1 по входу N | 89 Разреш. ЗМН-1 |  |
| 20 | Прием сигнала Разрешение ЗМН-2 по входу N | 90 Разреш. ЗМН-2 |  |
| 21 | Прием сигнала РПВ по входу N | 91 РПВ |  |
| 22 | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Неисправность' по вх. N | - |  |
| 23 | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Срабатывание' по входу N | - |  |

    - Конфигурирование выходных реле

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле K1:X4 дискретного сигнала N | 391 Срабатывание ЗОЗЗ |  |
| 2 | Вывод на выходное реле K2:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 3 | Вывод на выходное реле K3:X4 дискретного сигнала N | 370 Пуск по напряжению |  |
| 4 | Вывод на выходное реле K4:X4 дискретного сигнала N | 370 Пуск по напряжению |  |
| 5 | Вывод на выходное реле K5:X4 дискретного сигнала N | 381 Контроль отсутствия напряжения |  |
| 6 | Вывод на выходное реле K6:X4 дискретного сигнала N | 368 Контроль наличия напряжения |  |
| 7 | Вывод на выходное реле K7:X4 дискретного сигнала N | 390 Неисп. ТН |  |
| 8 | Вывод на выходное реле K8:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 9 | Вывод на выходное реле K1:X5 дискретного сигнала N | 400 Срабатывание АВР |  |
| 10 | Вывод на выходное реле K2:X5 дискретного сигнала N | 357 Срабатывание ЗМН-1 |  |
| 11 | Вывод на выходное реле K3:X5 дискретного сигнала N | 358 Срабатывание ЗМН-2 |  |
| 12 | Вывод на выходное реле K4:X5 дискретного сигнала N | 364 Срабатывание ЗПН |  |
| 13 | Вывод на выходное реле K5:X5 дискретного сигнала N | 282 Сигнал ''Срабатывание'' |  |
| 14 | Вывод на выходное реле K6:X5 дискретного сигнала N | 388 Срабатывание АЧР-2 |  |
| 15 | Вывод на выходное реле K7:X5 дискретного сигнала N | 387 Срабатывание АЧР-1 |  |
| 16 | Вывод на выходное реле K8:X5 дискретного сигнала N | - |  |

    - Конфигурирование светодиодов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от дискретного сигнала N | 357 Срабатывание ЗМН-1 |  |
| 2 | Светодиод 2 от дискретного сигнала N | 358 Срабатывание ЗМН-2 |  |
| 3 | Светодиод 3 от дискретного сигнала N | 359 Срабатывание ЗМН-3 |  |
| 4 | Светодиод 4 от дискретного сигнала N | 364 Срабатывание ЗПН |  |
| 5 | Светодиод 5 от дискретного сигнала N | 391 Срабатывание ЗОЗЗ |  |
| 6 | Светодиод 6 от дискретного сигнала N | 387 Срабатывание АЧР-1 |  |
| 7 | Светодиод 7 от дискретного сигнала N | 388 Срабатывание АЧР-2 |  |
| 8 | Светодиод 9 от дискретного сигнала N | 400 Срабатывание АВР |  |
| 9 | Светодиод 10 от дискретного сигнала N | 371 Блокир. ЗМН |  |
| 10 | Светодиод 11 от дискретного сигнала N | 365 Блокирование ЗПН |  |
| 11 | Светодиод 12 от дискретного сигнала N | 392 Блокирование АВР |  |
| 12 | Светодиод 13 от дискретного сигнала N | 360 Блокировка АЧР |  |
| 13 | Светодиод 14 от дискретного сигнала N | 361 Блокировка ЧАПВ |  |
| 14 | Светодиод 15 от дискретного сигнала N | 390 Неисп. ТН |  |
| 15 | Светодиод 16 от дискретного сигнала N | 376 Внеш. неисп. |  |

  - Дополнительные требования БЭ2502А0402 (комплект А1)

- Уставки БЭ2502А0402 (комплект А2)

  - Защита минимального напряжения (ЗМН)

    - Первая ступень ЗМН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗМН-1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ЗМН-1, В [5 .. 100] |  |
| 3 | Время срабатывания ЗМН-1, с [0,00 .. 100,00] |  |
| 4 | Инвертирование сигнала Разрешение ЗМН-1 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - Вторая ступень ЗМН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗМН-2 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ЗМН-2, В [5 .. 100] |  |
| 3 | Время срабатывания ЗМН-2, с [0,00 .. 100,00] |  |
| 4 | Инвертирование сигнала Разрешение ЗМН-2 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - Третья ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗМН-3 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ЗМН-3, В [5 .. 100] |  |
| 3 | Время срабатывания ЗМН-3, с [0,00 .. 100,00] |  |

  - Контроль наличия напряжения

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение срабатывания КНН, В [5 .. 100] |  |

  - Контроль отсутствия напряжения

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа КОН [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Напряжение срабатывания КОН, В [5 .. 100] |  |

  - Защита от повышения напряжения

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗПН [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Напряжение срабатывания ЗПН В [60 .. 120] |  |
| 3 | Напряжение возврата ЗПН [60 .. 120] |  |
| 4 | Время срабатывания ЗПН с [0,00 .. 100,00] |  |
| 5 | Время возврата ЗПН с [0,00 .. 100,00] |  |
| 6 | Инвертирование сигнала Разрешение ЗПН [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

  - Пуск МТЗ по напряжению

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа пуска по напряжению [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Напряжение срабатывания по U2 [2 .. 60] |  |
| 3 | Напряжение срабатывания по междуфазному U В [5 .. 100] |  |
| 4 | Время срабатывания при неисправности ТН с [0,2 .. 100,0] |  |
| 5 | Режим пуска [по Umin или U2, по Umin] |  |
| 6 | Контроль исправности цепей ТН [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 7 | Блокировка пуска по напряжению при неисправности ТН [не предусмотрена, предусмотрена] |  |

  - Защита от ОЗЗ и защита от феррорезонанса

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение 3Uo [измеряется, вычисляется] |  |

    - Защита от однофазных замыканий на землю

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗОЗЗ [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Напряжение срабатывания 3Uo ЗОЗЗ, В [1 .. 100] |  |
| 3 | Время срабатывания ЗОЗЗ, с [0,00 .. 100,00] |  |

    - Защита от феррорезонанса

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа Защиты от феррорезонанса [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Напряжение срабатывания 3Uo ЗащФерРез, В [1 .. 150] |  |
| 3 | Время срабатывания ЗащФерРез, с [0,00 .. 10,00] |  |

  - АЧР и ЧАПВ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скорость снижения частоты, Гц/с [0,1 .. 15,0] |  |
| 2 | Напряжение срабатывания прямой последовательности АЧР, В [10 .. 60] |  |
| 3 | Напряжение срабатывания прямой последовательности ЧАПВ, В [10 .. 60] |  |
| 4 | Инвертирование сигнала Разрешение ЧАПВ [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - АЧР-1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЧР-1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Частота срабатывания АЧР-1, Гц [45,00 .. 51,00] |  |
| 3 | Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-1, Гц [0,00 .. 1,00] |  |
| 4 | Время срабатывания АЧР-1, с [0,2 .. 100,0] |  |
| 5 | Длительность импульса срабатывания АЧР-1, с [0,1 .. 10,0] |  |
| 6 | Режим работы АЧР-1, [непрерывный, импульсный] |  |
| 7 | Блокировка по скорости снижения частоты [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 8 | Инвертирование сигнала Разрешение АЧР-1 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - АЧР-2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЧР-2 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Частота срабатывания АЧР-2, Гц [45,00 .. 51,00] |  |
| 3 | Разность между частотами возврата и срабатывания АЧР-2, Гц [0,00 .. 1,00] |  |
| 4 | Время срабатывания АЧР-2, с [0,2 .. 100,0] |  |
| 5 | Длительность импульса срабатывания АЧР-2, с [0,1 .. 10,0] |  |
| 6 | Режим работы АЧР-2, [непрерывный, импульсный] |  |
| 7 | Блокировка по скорости снижения частоты [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 8 | Инвертирование сигнала Разрешение АЧР-2 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - ЧАПВ-1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЧАПВ-1 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 2 | Частота срабатывания ЧАПВ-1, Гц [45,0 .. 55,0] |  |
| 3 | Разность между частотами срабатывания и возврата ЧАПВ-1, Гц [0,05 .. 1,00] |  |
| 4 | Время срабатывания ЧАПВ-1, с [0,2 .. 100,0] |  |
| 5 | Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-1, с [0,1 .. 10,0] |  |

    - ЧАПВ-2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЧАПВ-2 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 2 | Частота срабатывания ЧАПВ-2, Гц [45,0 .. 55,0] |  |
| 3 | Разность между частотами срабатывания и возврата ЧАПВ-2, Гц [0,05 .. 1,00] |  |
| 4 | Время срабатывания ЧАПВ-2, с [0,2 .. 100,0] |  |
| 5 | Длительность импульса срабатывания ЧАПВ-2, с [0,1 .. 10,0] |  |

  - Пуск АВР

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | АВР [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 2 | Время срабатывания пуска АВР с [0,2 .. 100,0] |  |
| 3 | Инвертирование сигнала 1 входа АВР [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 4 | Инвертирование сигнала 2 входа АВР [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 5 | Инвертирование сигнала 3 входа АВР [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 6 | Инвертирование сигнала 4 входа АВР [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 7 | Пуск АВР от входного сигнала 1 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 8 | Пуск АВР от входного сигнала 2 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 9 | Пуск АВР от входного сигнала 3 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 10 | Пуск АВР от АЧР-1 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 11 | Пуск АВР от АЧР-2 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 12 | Пуск АВР от ЗМН-1 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 13 | Пуск АВР от ЗМН-2 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 14 | Пуск АВР от ЗМН-3 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 15 | Запрет при отключенном АТН [предусмотрен, не предусмотрен] |  |
| 16 | Запрет при пуске ЗОЗЗ [не предусмотрен, предусмотрен] |  |

  - Уставки предупредительной сигнализации

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания внешнего сигнала 1 с [0,2 .. 100,0] |  |
| 2 | Время срабатывания внешнего сигнала 2 с [0,2 .. 100,0] |  |
| 3 | Время срабатывания внешнего сигнала 3 с [0,2 .. 100,0] |  |
| 4 | Время срабатывания внешнего сигнала 4 с [0,2 .. 100,0] |  |
| 5 | Действие Блокировки АЧР по напряжению на сигнализацию [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 6 | Действие Блокировки ЧАПВ по напряжению на сигнализацию [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

  - Дистанционное управление коммутационными аппаратами

    - Авторизация

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Авторизация управления по протоколу МЭК 60870-5-103 [нет, есть] |  |

    - Аппарат 2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 2 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT202 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 3

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 3 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT203 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 4

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 4 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT204 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 5

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 5 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT205 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 6

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 6 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT206 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 7

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 7 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT207 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

    - Аппарат 8

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип аппарата [нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож] |  |
| 2 | Наименование аппарата | 8 |
| 3 | Модель управления [нет упр., прям.без пров., избират.с пров.] |  |
| 4 | Время удержания выбора, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Время ожидания переключения, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 6 | DT208 Время продления импульса управления, с [0,0 .. 5,0, шаг 0,01] |  |
| 7 | Команда включения (КСС) на логический сигнал N |  |
| 8 | Команда отключения (КСT) на логический сигнал N |  |
| 9 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N |  |
| 10 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N |  |
| 11 | Прием сигнала блокировки включения по входу N |  |
| 12 | Прием сигнала блокировки отключения по входу N |  |
| 13 | Прием сигнала разрешения включения от опер.блокировки по входу N |  |
| 14 | Прием сигнала разрешения отключения от опер.блокировки по входуN |  |
| 15 | Прием сигнала неисправности цепей питания по входу N |  |
| 16 | Прием сигнала неисправности обогрева по входу N |  |

  - Дополнительная логика и выдержки времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала по входу 1 |  |
| 2 | Задержка на срабатывание по входу 1, с [0,00 .. 27,00, шаг 0,01] |  |
| 3 | Прием сигнала по входу 2 |  |
| 4 | Задержка на срабатывание по входу 2, с [0,0 .. 210,0, шаг 0,1] |  |
| 5 | Прием сигнала по входу 3 |  |
| 6 | Задержка на возврат по входу 3, с [0,00 .. 27,00, шаг 0,01] |  |
| 7 | Программная накладка 1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 8 | Программная накладка 2 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 9 | Программная накладка 3 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |

  - Состояние переключателей

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗМН |  |
| 2 | ЗПН |  |
| 3 | ЗОЗЗ |  |
| 4 | АЧР-1 |  |
| 5 | АЧР-2 |  |
| 6 | ЧАПВ |  |
| 7 | АВР |  |
| 8 | SA1_VIRT |  |
| 9 | SA2_VIRT |  |
| 10 | SA3_VIRT |  |

  - Служебные параметры

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая группа уставок |  |
| 2 | Управление терминалом [дистанционное, местное] |  |
| 3 | Управление кнопками ОТКЛ., ВКЛ., УПР на лицевой панели [выключателем, всеми аппаратами] |  |
| 4 | Индикация аналоговых сигналов на индикаторе [во вторичных величинах, в первичных величинах] |  |
| 5 | Переход в дежурный режим индикации [выведен, введен] |  |
| 6 | Базовый вектор [U1, Ua, Uab] |  |
| 7 | Язык [русский, английский] |  |
| 8 | Счетчик изменений конфигурации устройства |  |

    - Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием 0 бита группы уставок по входу N |  |
| 2 | Прием 1 бита группы уставок по входу N |  |
| 3 | Прием 2 бита группы уставок по входу N |  |

    - Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N |  |
| 2 | Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N |  |
| 3 | Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу N |  |
| 4 | Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу N |  |
| 5 | Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу N |  |
| 6 | Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу N |  |
| 7 | Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу N |  |

    - Конфигурирование переключателей SA

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала вывода ЗМН по входу N | - |  |
| 2 | Прием сигнала вывода ЗПН по входу N | - |  |
| 3 | Прием сигнала вывода ЗОЗЗ по входу N | - |  |
| 4 | Прием сигнала вывода АЧР-1 по входу N | - |  |
| 5 | Прием сигнала вывода АЧР-2 по входу N | - |  |
| 6 | Прием сигнала вывода ЧАПВ по входу N | - |  |
| 7 | Прием сигнала вывода АВР по входу N | - |  |
| 8 | Прием сигнала SA1_VIRT по входу N | - |  |
| 9 | Прием сигнала SA2_VIRT по входу N | - |  |
| 10 | Прием сигнала SA3_VIRT по входу N | - |  |

    - Конфигурирование дискретных входов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала Разрешение 1 АВР по входу N | 65 Разреш. 1 АВР |  |
| 2 | Прием сигнала Разрешение 2 АВР по входу N | 66 Разреш. 2 АВР |  |
| 3 | Прием сигнала Разрешение 3 АВР по входу N | 67 Разреш. 3 АВР |  |
| 4 | Прием сигнала Разрешение 4 АВР по входу N | 69 Разреш. 4 АВР |  |
| 5 | Прием сигнала Пуск 1 АВР по входу N | 70 Пуск 1 АВР |  |
| 6 | Прием сигнала Пуск 2 АВР по входу N | 71 Пуск 2 АВР |  |
| 7 | Прием сигнала Пуск 3 АВР по входу N | 72 Пуск 3 АВР |  |
| 8 | Прием сигнала Внешняя сигнализация 1 по входу N | 73 Внеш. сигн. 1 |  |
| 9 | Прием сигнала Внешняя сигнализация 2 по входу N | 74 Внеш. сигн. 2 |  |
| 10 | Прием сигнала Внешняя сигнализация 3 по входу N | 75 Внеш. сигн. 3 |  |
| 11 | Прием сигнала Внешняя сигнализация 4 по входу N | 76 Внеш. сигн. 4 |  |
| 12 | Прием сигнала Разрешение АЧР-1 по входу N | 81 Разреш. АЧР-1 |  |
| 13 | Прием сигнала Разрешение АЧР-2 по входу N | 82 Разреш. АЧР-2 |  |
| 14 | Прием сигнала Разрешение ЧАПВ по входу N | 83 Разрешение ЧАПВ |  |
| 15 | Прием сигнала Возврат АЧР по входу N | 84 Возврат АЧР |  |
| 16 | Прием сигнала Автомат ТН1 от дискретного входа N | 85 Автомат ТН1 |  |
| 17 | Прием сигнала Автомат ТН2 от дискретного входа N | 86 Автомат ТН2 |  |
| 18 | Прием сигнала Разрешение ЗПН по входу N | 87 Разрешение ЗПН |  |
| 19 | Прием сигнала Разрешение ЗМН-1 по входу N | 89 Разреш. ЗМН-1 |  |
| 20 | Прием сигнала Разрешение ЗМН-2 по входу N | 90 Разреш. ЗМН-2 |  |
| 21 | Прием сигнала РПВ по входу N | 91 РПВ |  |
| 22 | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Неисправность' по вх. N | - |  |
| 23 | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Срабатывание' по входу N | - |  |

    - Конфигурирование выходных реле

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле K1:X4 дискретного сигнала N | 391 Срабатывание ЗОЗЗ |  |
| 2 | Вывод на выходное реле K2:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 3 | Вывод на выходное реле K3:X4 дискретного сигнала N | 370 Пуск по напряжению |  |
| 4 | Вывод на выходное реле K4:X4 дискретного сигнала N | 370 Пуск по напряжению |  |
| 5 | Вывод на выходное реле K5:X4 дискретного сигнала N | 381 Контроль отсутствия напряжения |  |
| 6 | Вывод на выходное реле K6:X4 дискретного сигнала N | 368 Контроль наличия напряжения |  |
| 7 | Вывод на выходное реле K7:X4 дискретного сигнала N | 390 Неисп. ТН |  |
| 8 | Вывод на выходное реле K8:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 9 | Вывод на выходное реле K1:X5 дискретного сигнала N | 400 Срабатывание АВР |  |
| 10 | Вывод на выходное реле K2:X5 дискретного сигнала N | 357 Срабатывание ЗМН-1 |  |
| 11 | Вывод на выходное реле K3:X5 дискретного сигнала N | 358 Срабатывание ЗМН-2 |  |
| 12 | Вывод на выходное реле K4:X5 дискретного сигнала N | 364 Срабатывание ЗПН |  |
| 13 | Вывод на выходное реле K5:X5 дискретного сигнала N | 282 Сигнал ''Срабатывание'' |  |
| 14 | Вывод на выходное реле K6:X5 дискретного сигнала N | 388 Срабатывание АЧР-2 |  |
| 15 | Вывод на выходное реле K7:X5 дискретного сигнала N | 387 Срабатывание АЧР-1 |  |
| 16 | Вывод на выходное реле K8:X5 дискретного сигнала N | - |  |

    - Конфигурирование светодиодов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от дискретного сигнала N | 357 Срабатывание ЗМН-1 |  |
| 2 | Светодиод 2 от дискретного сигнала N | 358 Срабатывание ЗМН-2 |  |
| 3 | Светодиод 3 от дискретного сигнала N | 359 Срабатывание ЗМН-3 |  |
| 4 | Светодиод 4 от дискретного сигнала N | 364 Срабатывание ЗПН |  |
| 5 | Светодиод 5 от дискретного сигнала N | 391 Срабатывание ЗОЗЗ |  |
| 6 | Светодиод 6 от дискретного сигнала N | 387 Срабатывание АЧР-1 |  |
| 7 | Светодиод 7 от дискретного сигнала N | 388 Срабатывание АЧР-2 |  |
| 8 | Светодиод 9 от дискретного сигнала N | 400 Срабатывание АВР |  |
| 9 | Светодиод 10 от дискретного сигнала N | 371 Блокир. ЗМН |  |
| 10 | Светодиод 11 от дискретного сигнала N | 365 Блокирование ЗПН |  |
| 11 | Светодиод 12 от дискретного сигнала N | 392 Блокирование АВР |  |
| 12 | Светодиод 13 от дискретного сигнала N | 360 Блокировка АЧР |  |
| 13 | Светодиод 14 от дискретного сигнала N | 361 Блокировка ЧАПВ |  |
| 14 | Светодиод 15 от дискретного сигнала N | 390 Неисп. ТН |  |
| 15 | Светодиод 16 от дискретного сигнала N | 376 Внеш. неисп. |  |

  - Дополнительные требования БЭ2502А0402 (комплект А2)

| Расчет выполнил |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор |  |  |  |
| Начальник ЦСРЗА |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Дата |  |  |  |