Карта заказа

шкафа защиты ошиновки трансформатора стороны 6-35 кВ

ШЭ2607 143 (144)

| Объект |  |
| --- | --- |
|  | (организация, ведомственная принадлежность) |

Отметьте знаком    то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

| Типоисполнение | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
| ¨ ШЭ2607 143-61Е1УХЛ4 | 1/5 | 110 | 50 |
| ¨ ШЭ2607 144-61Е1УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ2607 143-61Е2УХЛ4 |  | 220 |  |
| ¨ ШЭ2607 144-61Е2УХЛ4 |  |  |  |

2 Характеристики терминала шкафа

Выбор интерфейсов связи терминалов БЭ2502А

| Тип интерфейса | TTL/RS485 | Ethernet* |
| --- | --- | --- |
|  Типовое исполнение (только МЭК 60870-5-103) | 2 шт. | не предусмотрен |
|  Нетиповое исполнение 1 (типовой вариант для МЭК 61850) | 1 шт. | электрический |
|  Нетиповое исполнение 2 | 1 шт. | оптический |

* - дублированный, только для МЭК 61850 (см. ЭКРА.650321.020 РЭ).

3 Данные по комплекту 01 (02 -  для ШЭ2607 144) шкафа – дифференциальная токовая защита ошиновки, газовая защита ЛРТ, двухступенчатая максимальная токовая защита, защита от дуговых замыканий, устройство резервирования отказов выключателя, логическая защита шин стороны НН1, защита минимального напряжения, реле тока автоматики охлаждения ЛРТ.

4 Данные по конструктиву шкафа

| Передняя дверь шкафа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) |  |  |  |
|  обзорная |  |  |  |
| Высота козырька*, мм |  нет |  100 |  200 |
| * - для шкафов с двухсторонним обслуживанием козырёк устанавливается спереди и сзади, а для одностороннего – спереди |  |  |  |

Габаритные размеры шкафа (ширина × глубина × высота, высота цоколя), мм

 808 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение)*

 800 х 660 х 2155, , в т.ч. цоколь 100.

* Высота и глубина шкафа дана с учетом рым-болтов и ручек (см. РЭ)

Типовое исполнение шкафа: конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА), двустороннего обслуживания.

Указательные реле РУ21 в цепях сигнализации шкафа:

 нет (типовое исполнение)

 есть

| 5 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

| 6 Количество шкафов: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа |  |  |  |  |
|  | Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование |  |  | Код KKS* |
|  | * - универсальная система классификации и кодирования оборудования |  |  |  |  |

| 8 Предприятие-изготовитель: | ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3. |
| --- | --- |

| 9 Заказчик: | Предприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  | (Подпись) |  |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.