Карта заказа

шкафа дистанционной и токовой защиты линии, автоматики и управления

линейным выключателем 6-35 кВ типа ШЭ2607 181 (182, 183, 184)

| Объект |  |
| --- | --- |
|  | (организация, ведомственная принадлежность) |

Отметьте знаком    то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1  Типоисполнение шкафа

| Типоисполнение | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный переменный ток , А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота , Гц |
| ¨ ШЭ2607 181-61Е1УХЛ4 | фазный: 1 или 5 (выбирается программным способом) нулевой последовательности: 0,2 или 1 (выбирается программным способом) | 110 | 50 |
| ¨ ШЭ2607 182-61Е1УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ2607 183-61Е1УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ2607 184-61Е1УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ2607 181-61Е2УХЛ4 |  | 220 |  |
| ¨ ШЭ2607 182-61Е2УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ2607 183-61Е2УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ2607 184-61Е2УХЛ4 |  |  |  |

- 2  Тип интерфейса связи Ethernet для протоколов по стандарту МЭК 61850

¨ отсутствует (только МЭК 60870-5-103) (типовое исполнение)

¨ 2 электрических порта (разъём RJ45) с поддержкой протоколов по стандарту МЭК 61850

¨ 2 оптических порта (разъём LC) с поддержкой протоколов по стандарту МЭК 61850

для подключения преобразователей связи в терминале без (c) поддержки протокола МЭК 61850 установлено 2 (1) порта ТТL/RS845

- 3  Данные по комплекту 01 (02, 03, 04) шкафа – трехступенчатая дистанционная защита от междуфазных коротких замыканий, двухступенчатая дистанционная защита от двойных замыканий на землю, трехступенчатая максимальная токовая защита, защита от однофазных замыканий на землю, защита от несимметричного режима, защита минимального напряжения,  устройство резервирования при отказах выключателя, автоматика управления выключателем, автоматическое повторное включение, выполнение команд внешних устройств АЧР и ЧАПВ.

4  Автоматические выключатели постоянного тока

|  | Iном , А | Iотс /Iном , о.е. | количество | в составе шкафа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ¨ АП50Б (россыпью) |  |  |  | - |
| ¨ |  |  |  | ¨ |

5  Данные по конструктиву шкафа

| Передняя дверь шкафа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) |  | обзорная |
| Габаритные размеры, мм (ширина × глубина × высота с учётом рым-болтов и ручек) |  |  |  |
|  | 808 х 660 х 2155, включая цоколь 100 * (типовое исполнение) |  | 608 х 660 х 2155, включая цоколь 100 |
|  | 800 х 660 х 2155, включая цоколь 100 * |  | 600 х 660 х 2155, включая цоколь 100 |
| Высота козырька, мм (установка с двух сторон, для одностороннего обслуживания – с одной) |  |  |  |
| ¨ | 100 | ¨ | 200 |
| Указательные реле РУ21 |  |  |  |
| ¨ | нет (типовое исполнение) | ¨ | есть |

Типовое исполнение шкафа: конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА) двустороннего обслуживания.

| 6 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

| 7 Количество шкафов: |  |
| --- | --- |

8  Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа

| Позиция установки (номер шкафа по схеме размещения) | Диспетчерское наименование (в соответствии с назначением шкафа) | Код KKS* |
| --- | --- | --- |
| * универсальная система классификации и кодирования оборудования |  |  |

| 9 Предприятие-изготовитель: | ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3. |
| --- | --- |

| 10 Заказчик: | Предприятие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

11  Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Организация |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Контактные данные |  |