- Карта  заказа  
терминала  защиты,  автоматики,  управления  и  сигнализации  линии  БЭ2502А01ХХ

Место установки терминала ______________________________________________________________

(организация, энергетический объект установки и т.д.)

Количество терминалов____________________ шт.

1 Выбор типоисполнения терминала

Отметьте знаком  в таблице 1 - требуемое типоисполнение терминала и в таблице 3 - необходимые дополнительные функции защит, ИО и автоматики.

Таблица 1

| Типоисполнение терминала | Параметры |  |  |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный переменный ток, А (указывается в таблице 2) | Номиналь-ное напряжение переменно-го тока, В | Номинальное напря-жение оперативного, питания, В |  | Аналоговых каналов тока/ напряжения | Дискрет-ных вхо-дов/ вы-ходных реле |
|  |  |  | Постоян-ного тока | Перемен-ного тока |  |  |
| ¨ БЭ2502А0101-61Е1 УХЛ3.1 | фазный: 1 или 5*; нулевой последова-тельности: 0,2 или 1* | 100 (не исполь-зуется) | 110 | - | 4/ 0 | 24/ 19 |
| ¨ БЭ2502А0101-61Е2 УХЛ3.1 |  |  | 220 |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0101-61Е4 УХЛ3.1 |  |  | - | 220 |  |  |
| ¨ БЭ2502А0103-61Е1 УХЛ3.1 |  | 100 | 110 | - | 4/ 4 |  |
| ¨ БЭ2502А0103-61Е2 УХЛ3.1 |  |  | 220 |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0103-61Е4 УХЛ3.1 |  |  | - | 220 |  |  |
| ¨ БЭ2502А0109-61Е1 УХЛ3.1 | фазный: 1 или 5*; нулевой последова-тельности: 1 или 5* |  | 110 | - |  |  |
| ¨ БЭ2502А0109-61Е2 УХЛ3.1 |  |  | 220 |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0109-61Е4 УХЛ3.1 |  |  | - | 220 |  |  |
| ¨ БЭ2502А0110-61Е1 УХЛ3.1 |  | 100 (не исполь-зуется) | 110 | - | 4/ 0 |  |
| ¨ БЭ2502А0110-61Е2 УХЛ3.1 |  |  | 220 |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0110-61Е4 УХЛ3.1 |  |  | - | 220 |  |  |
| ¨ БЭ2502А01** |  |  |  |  |  |  |
| * - выбирается программным способом; ** - типоисполнения по параметрам заказчика (заполнить соответствующие графы) |  |  |  |  |  |  |

- Отметьте знаком  в таблице 2 – величины номинальных токов, заданные по умолчанию.

Таблица 2

| Таблица 3 Типоисполнение | Номинальный переменный фазный ток, А / номинальный переменный ток нулевой последовательности, А |
| --- | --- |
| БЭ2502А0101 БЭ2502А0103 | ¨ 1/ 0,2 |
|  | ¨ 1/ 1 |
|  | ¨ 5/ 0,2 |
|  | ¨ 5/ 1 |
| БЭ2502А0109 БЭ2502А0110 | ¨ 1/ 5 |
|  | ¨ 5/ 5 |

| Типоисполнение терминала | Функции защит, ИО и автоматики* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МТЗ | ЗОЗЗ | ЗДЗ | УРОВ | АПВ | АУВ | АЧР с ЧАПВ и ПАА | ИО минимального напряжения пуска МТЗ по напряжению | ИО направления мощности нулевой последовательности | ИО направления мощности МТЗ | ИО напряжения обратной последовательности | ЗНР | ЗМН |
| ¨ БЭ2502А0101-61Е1 УХЛ3.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - |
| ¨ БЭ2502А0101-61Е2 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0101-61Е4 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0103-61Е1 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |
| ¨ БЭ2502А0103-61Е2 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0103-61Е4 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0109-61Е1 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0109-61Е2 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0109-61Е4 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0110-61Е1 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  | - |
| ¨ БЭ2502А0110-61Е2 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0110-61Е4 УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А01** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * ИО – измерительный орган, МТЗ – максимальная токовая защита, ЗОЗЗ – защита от однофазных замыканий на землю, ЗДЗ – защита от дуговых замыканий, УРОВ – устройство резервирования отказа выключателя, АПВ – автоматическое повторное включение, АУВ – автоматика управления выключателем, АЧР – автоматическая частотная разгрузка, ЧАПВ – частотное автоматическое повторное включение, ПАА – противоаварийная автоматика, ЗНР – защита от несимметричного режима, ЗМН – защита минимального напряжения ** типоисполнения по параметрам заказчика (заполнить соответствующие графы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2 Нижнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 25 °С (типовое исполнение),  по заказу до минус 40 °С.

3 Выбор наличия серии стандартов МЭК 61850

Отметьте знаком  в таблице 4 требуемые параметры серии стандартов МЭК 61850

- Таблица 4

| Наличие серии стандартов МЭК 61850 |  | Ethernet | ТТL/RS-485* |
| --- | --- | --- | --- |
| ¨ | Нет | нет | 1 шт. |
|  | Есть | 2 Электрических (RJ45) |  |
| ¨ | Есть | 2 Оптических (LC-разъём) |  |
| * Для подключения преобразователей связи (МЭК 60870-5-103) в терминале установлен 1 порт ТТL |  |  |  |

4 Вариант установки

Отметьте знаком  в таблице 5 требуемые параметры

Таблица 5

| ¨ | Стандартный (ЭКРА.305651.021-05) |
| --- | --- |
| ¨ | С уменьшенной монтажной глубиной на 50 мм |
| ¨ | С уменьшенной монтажной глубиной на 100 мм |
| ¨ | Поворотная рама |

5 Дополнительные требования: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

- 6 Предприятие-изготовитель: ООО НПП «ЭКРА», 428020, г. Чебоксары, пр. И. Я. Яковлева, д. 3, 
пом. 541

7 Заказчик:    Предприятие   ____________________________________________________

Руководитель  _____________________________        ______________

(Подпись)

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.