- Карта заказа

терминала защиты, автоматики,  управления  и  сигнализации  электродвигателя БЭ2502А0701

Место установки терминала _____________________________________________________________  (организация, энергетический объект установки и т.д.)

Количество терминалов_____________________ шт.

- 1 Выбор типоисполнения терминала

Отметьте знаком  в таблице 1 требуемое исполнение терминала.

Таблица 1

| Типоисполнение терминала | Параметры |  |  |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный переменный ток, А (указывается в таблице 2) | Номин. напря-жение пере-менного тока, В | Номинальное напря-жение оперативного питания, В |  | Аналого-вых кана-лов тока/ напряжения | Дискрет-ных вхо-дов/ вы-ходных реле |
|  |  |  | Постоян-ного тока | Перемен-ного тока |  |  |
| ¨ БЭ2502А0701-61Е1 УХЛ3.1 | фазный: 1 или 5*; нулевой последова-тельности: 0,2 или 1* | 100 | 110 | - | 4/ 4 | 24/ 19 |
| ¨ БЭ2502А0701-61Е2 УХЛ3.1 |  |  | 220 |  |  |  |
| ¨ БЭ2502А0701-61Е4 УХЛ3.1 |  |  | - | 220 |  |  |

- Отметьте знаком  в таблице 2 – величины номинальных токов, заданные по умолчанию.

Табица 2

| Типоисполнение | Номинальный переменный фазный ток, А / номинальный переменный ток нулевой последовательности, А |
| --- | --- |
| БЭ2502А0701 | ¨ 1/ 0,2 |
|  | ¨ 1/ 1 |
|  | ¨ 5/ 0,2 |
|  | ¨ 5/ 1 |

2 Нижнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 25 °С (типовое исполнение),  по заказу до минус 40 °С.

3 Выбор наличия серии стандартов МЭК 61850

Отметьте знаком  в таблице 3 требуемые параметры серии стандартов  МЭК 61850

- Таблица 3

| Наличие серии стандартов МЭК 61850 |  | Ethernet | ТТL/RS-485* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нет | нет | 1 шт. |
|  | Есть | 2 Электрических (RJ45) |  |
|  | Есть | 2 Оптических (LC-разъём) |  |
| * Для подключения преобразователей связи (МЭК 60870-5-103) в терминале установлен 1 порт ТТL |  |  |  |

4 Вариант установки

Отметьте знаком  в таблице 4 требуемые параметры

Таблица 4

| ¨ | Стандартный (ЭКРА.305651.021-05) |
| --- | --- |
| ¨ | С уменьшенной монтажной глубиной на 50 мм |
| ¨ | С уменьшенной монтажной глубиной на 100 мм |
| ¨ | Поворотная рама |

5 Дополнительные требования: _________________________________________________________

- 6 Предприятие-изготовитель: ООО НПП «ЭКРА», 428020, г. Чебоксары, пр. И. Я. Яковлева, д. 3, 
пом. 541

7 Заказчик:    Предприятие   ____________________________________________________

Руководитель  _____________________________        ______________

(Подпись)

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.