Карта заказа

программного обеспечения и оборудования связи

для построения локальной сети терминалов серий БЭ2704 и БЭ2502

- Место установки  __________________________________________________________

(Организация, энергетический объект установки  и т.д.)

- Программное обеспечение

Таблицы 1 и 2 заполняются в соответствии с рекомендациями по заказу программного обеспечения.

Таблица 1 – Лицензии

| Наименование лицензии | Количество терминалов, шт |
| --- | --- |
| Комплекс программ EKRASMS (для включения терминала в локальную сеть) |  |
| OPC–сервер (интеграция терминала в АСУТП по стандарту ОРС) |  |

Таблица 2 – Дополнения

| Наименование | Количество, шт |
| --- | --- |
| Дополнительные ключи HASP для работы с осциллограммами в формате COMTRADE (по количеству дополнительных рабочих мест) |  |

- Оборудования связи

Заполнение таблицы 3 производится в соответствии с рекомендациями по выбору оборудования связи для построения локальной сети терминалов серий БЭ2704 и БЭ2502.

Таблица 3 – Оборудование связи

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Количество основных преобразователей сигналов интерфейса RS485 для подключения АРМ СРЗА (по количеству объединяемых терминалов), шт. |  |
| Количество дополнительных преобразователей сигналов интерфейса RS485 для подключения АСУ ТП (по количеству объединяемых терминалов), шт. * |  |
| Кабель связи интерфейса RS485 типа «витая пара» для использования внутри помещения, м |  |
| Кабель связи интерфейса RS485 типа «витая пара» для использования вне помещения, м |  |
| Универсальный комплект для подключения компьютера**, шт. |  |
| * - для терминалов с поддержкой протокола МЭК 61850 не требуются. ** Комплект состоит из: - кабель USB 2.0 тип A-B 1.8м для подключения к USB порту терминала; - кабель RS232 тип DB-9 M/F 1.5м для подключения к RS232 порту терминала; - преобразователь USB/RS232/RS485 типа MOXA UPort-1150; - кабель UTP 5E перекрёстный RJ45/RJ45 2.0м для подключения к сетевому порту терминала. |  |

- Контактная информация заполнителя карты заказа

Организация, ФИО, телефон ______________________________________________________

Руководитель  ________________________________________        ______________________

(Подпись)