- Карта заказа

- терминала автоматического регулирования коэффициента трансформации БЭ2502Б0501

Место установки терминала ____________________________________________________ (организация, энергетический объект установки и т.д.)

Количество терминалов_____________________ шт.

- 1 Выбор типоисполнения терминала

- Отметьте знаком  в таблице 1 требуемое исполнение терминала

Таблица 1

| Типоисполнение терминала | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | номинальный переменный ток, А | номинальное напряжение переменного тока, В | номинальное оперативное напряжение постоянного тока, В |
| ¨ БЭ2502Б0501-61Е1 УХЛ3.1 | 1 или 5* | 100 | 110 |
| ¨ БЭ2502Б0501-61Е2 УХЛ3.1 |  |  | 220 |
| ¨ БЭ2502Б0501-0002 УХЛ3.1** | - | - |  |
| _____________ * Выбирается программным способом; ** Терминал с поддержкой стандарта МЭК 61850-9-2LE (с блоком приема SV) |  |  |  |

- Отметьте знаком  в таблице 2 – требуемый номинальный ток

Таблица 2

Параметры

номинальный переменный фазный ток, А

¨ 1

¨ 5

- 2 Выбор типа интерфейса связи Ethernet для МЭК 61850

- Отметьте знаком  в таблице 3 – требуемый тип интерфейса связи Ethernet для МЭК 61850

Таблица 3

|  | - Количество |  | Физическая структура сети по МЭК 61850-8-1 | Тип интерфейса связи МЭК 61850-8-1* | Тип интерфейса связи МЭК 61850-9-2** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | аналоговых каналов тока/ напряжения | дискретных входов/ выходных реле |  |  |  |
| - ¨ | 4/ 6 | 24/ 16 | Единая сеть GOOSE и MMS | ¨ - 2 электрический ¨ - 2 оптический | - |
| - ¨ |  |  | Разделенные сети GOOSE и MMS | ¨ - 2 электрический + 2 электрический (GOOSE) ¨ - 2 оптический + 2 оптический (GOOSE) ¨ - 2 электрический + 2 оптический (GOOSE) ¨ - 2 оптический + 2 электрический (GOOSE) | - |
| - ¨** | - | 16/ 16 | Разделенные сети GOOSE и MMS | ¨ - 2 электрический + 2 электрический (GOOSE) | 2 электрический |
|  |  |  |  | ¨ - 2 оптический + 2 оптический (GOOSE) | 2 оптический |
|  |  | 32/ 16 |  | ¨ - 2 электрический | 2 электрический (SV + GOOSE – в портах передаются SV совместно с GOOSE) |
|  |  |  |  | ¨ - 2 оптический | 2 оптический (SV + GOOSE – в портах передаются SV совместно с GOOSE) |
| _____________ * Тип интерфейса связи МЭК 61850: электрический – RJ45; оптический – LC-разъём ** Только для терминалов с поддержкой стандарта МЭК 61850-9-2LE (с блоком приема SV) Примечание: Иные конфигурации типа интерфейса необходимо согласовывать с предприятием-изготовителем |  |  |  |  |  |

3 Вариант установки: Стандартный (ЭКРА.305651.021-05)

- 4 Предприятие-изготовитель: ООО НПП «ЭКРА», 428020, г. Чебоксары, пр. И. Я. Яковлева, д. 3, пом. 541

- 5 Дополнительные требования ____________________________________________________

- _________________________________________________________________________________

6 Заказчик: Предприятие   ____________________________________________________

Руководитель  ________________________________        ______________

(Подпись)

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.