- Объем шеф-монтажных работ (ЭКРА 24Х, ШЭЭ 24Х)

При проведении шеф-монтажных работ в объеме шкафа инженер ООО НПП «ЭКРА» выполняет следующий объем работ:

- проверка комплектности и внешнего вида;

- консультация монтажного персонала и проверка выполненных работ:

- по заземлению шкафов и экранов подходящих кабелей;

- по подведению постоянного и/или переменного напряжения к цепям питания шкафа, цепям управления, сигнализации, приемных цепей;

- по подключению контрольных кабелей и интерфейсных кабелей связи.

- решение технических вопросов, возникающих в процессе ведения работ на оборудовании в объеме поставки;

- техническое руководство и контроль за соблюдением требований технической документации предприятия-изготовителя к условиям хранения, монтажа, ввода в эксплуатацию и обслуживания оборудования.

Необходимыми условиями начала и проведения шеф-монтажных работ являются:

- предоставление Поставщику не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до выезда его специалистов на объект утвержденных плана-графика и программы работ, а так же официального уведомления о начале проведения монтажных работ c указанием/назначением ответственных лиц принимающей стороны;

- наличие не менее одного экземпляра утвержденной рабочей документации на объекте и у организации, выполняющей монтажные работы на объекте;

- наличие на объекте бригады монтажной организации, специально выделенной для проведения работ на весь срок согласно утвержденному плану-графику, имеющей необходимую квалификацию и опыт в выполнении аналогичных работ, и в составе, достаточном для выполнения указанных работ;

- обеспечение бригады, выполняющей монтаж поставленного оборудования в соответствии с утвержденным планом-графиком и программой работ, необходимыми материально-техническими средствами.

Снятие оборудования с транспортных поддонов, перемещение отдельных частей и узлов оборудования для сборки и последующего монтажа выполняется силами Заказчика.

В объем шеф-монтажных работ не входит:

–	разработка программы производства работ на объекте;

–	выполнение работ во вторичных цепях;

–	выполнение работ по комплексному вводу объекта в эксплуатацию.

Бланк-заявка на вызов инженера ООО НПП «ЭКРА» для проведения шеф-монтажных работ в объеме шкафа

Для вызова нашего сервисного инженера заполните данную заявку.

| 1. Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (название организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Договор на поставку: |  |  |  | № |  |  |  |  | от |  |  |
| 4. Телефон/факс/e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (название объекта. подстанции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Ф.И.О.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Должность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Телефон/e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Объем оборудования, подлежащего наладке: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (указать тип и заводской номер) |  |  |  |
| 8. Дата и время проведения работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Дата заполнения заявки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Особые пожелания и требования заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |